## 检查发现问题及整改汇总表
2021年全省政策性粮油库存检查省级抽查发现问题及整改结果汇总表
截至2021年9月8日
序号 | 被检查企业名称 | 问题类别 | 检查发现问题及详细情况描述 | 检查类型 | 整改状态
1 | 河北藁城国家粮食储备有限责任公司 | 仓储管理 / 安全生产 / 其他 | 27号仓仓内轴流风机进风口未安装防护装置、仓门右侧墙壁中部有电线外露。 | 省级抽查 | 已完成整改
2 | 河北藁城国家粮食储备有限责任公司 | 仓储管理 / 安全储粮 / 其他 | 5、8、12、14、17、19、20仓，仓内粮仓设计说明标牌所载装粮线高数据错误，与仓房设计图纸不符。 | 省级抽查 | 已完成整改
3 | 河北藁城国家粮食储备有限责任公司 | 仓储管理 / 安全生产 / 其他 | 2020年熏蒸方案，粮堆体积、空间体积、单位用药量数据缺失。 | 省级抽查 | 已完成整改
4 | 河北藁城国家粮食储备有限责任公司 | 仓储管理 / 安全生产 / 其他 | 库区各仓配电箱，普遍存在警示标识褪色不清晰情况；32、33仓配电箱内无绝缘护板，带电部位外露。 | 省级抽查 | 已完成整改
5 | 河北永安国家粮食储备库有限公司 | 仓储管理 / 安全生产 / 其他 | 临时用电接线方式错误，存在危险；1、2、7、15号仓配电箱绝缘板安装不完整，12号仓总配电箱下进线管内有异物（鸟巢） | 省级抽查 | 已完成整改
6 | 河北永安国家粮食储备库有限公司 | 仓储管理 / 安全储粮 / 其他 | 16号仓2020年7月粮情检查记录存在错误，害虫情况没有记录（2020年8月3日已开始熏蒸施药）15、16仓三温图没有及时记录，只记录到2021年5月第1周。1-6等仓粮情检测记录表中，入库时间等基础信息错误 | 省级抽查 | 已完成整改
7 | 河北永安国家粮食储备库有限公司 | 仓储管理 / 安全储粮 / 其他 | 16、19仓熏蒸记录总用药量填写错误，与单位用药量计算结果对应不上。通风方案没有分管仓储工作负责人审批签字 | 省级抽查 | 已完成整改
8 | 河北永安国家粮食储备库有限公司 | 仓储管理 / 安全储粮 / 其他 | 6、7、15-17号仓，粮房设计说明标牌所载装粮线高数据严重错误。15、16、18、19仓仓内照明灯损坏情况严重（接近半数），影响作业 | 省级抽查 | 已完成整改
9 | 河北永安国家粮食储备库有限公司 | 仓储管理 / 安全储粮 / 其他 | 15号仓东北角防雀网无法关严，17仓大门下未设置防鼠板 | 省级抽查 | 已完成整改
10 | 河北永安国家粮食储备库有限公司 | 仓储管理 / 安全储粮 / 其他 | 1、3、4、5仓仓门有明显损坏，破裂，5号仓门顶部挡粮板破损缺失，有较大空洞，存在漏粮和人员坠落风险 | 省级抽查 | 已完成整改
11 | 河北永安国家粮食储备库有限公司 | 仓储管理 / 安全生产 / 其他 | 18、19、20号仓，仓内轴流风机未在进风口处安装防护装置，存在安全隐患 | 省级抽查 | 已完成整改
12 | 河北永安国家粮食储备库有限公司 | 仓储管理 / 安全储粮 / 其他 | 3号仓门口正上方房檐水泥面严重损坏开裂，有掉落伤人风险 | 省级抽查 | 已完成整改
13 | 河北开源粮油储备库有限公司 | 仓储管理 / 安全储粮 / 其他 | 药剂领用审批单只有各部门负责人签字，未写明是否同意领用和具体审批及工作意见。 | 省级抽查 | 已完成整改
14 | 河北开源粮油储备库有限公司 | 仓储管理 / 安全生产 / 其他 | 交通路线指示标识不齐全，无行驶方向标识 | 省级抽查 | 已完成整改
15 | 河北开源粮油储备库有限公司 | 仓储管理 / 安全储粮 / 其他 | 5、6、25仓机械通风方案没有审批意见和审批人签字 | 省级抽查 | 已完成整改
16 | 河北开源粮油储备库有限公司 | 仓储管理 / 安全储粮 / 其他 | 7号仓、31号仓外爬梯扶手损坏断裂， Q1-Q4浅圆仓仓内墙面无装粮线。4、17号仓未安装粮仓设计说明标牌。 | 省级抽查 | 已完成整改
17 | 河北开源粮油储备库有限公司 | 仓储管理 / 安全储粮 / 其他 | 粮情检查记录薄中，5号仓2020年5月粮情检查记录无仓储部负责人意见和签字。 | 省级抽查 | 已完成整改
18 | 河北开源粮油储备库有限公司 | 其他 / 其他 | 泵房管道法兰渗油 | 省级抽查 | 已完成整改
19 | 河北开源粮油储备库有限公司 | 其他 / 其他 | 护油堤密封门胶条老化，密封不严 | 省级抽查 | 已完成整改
20 | 河北开源粮油储备库有限公司 | 仓储管理 / 安全储粮 / 其他 | 18号仓实测装粮高度为5.13米，粮仓设计说明标牌载明的装粮线高为5.1米；26号仓实测装粮高度为5.16米，粮仓设计说明标牌载明的装粮线高为5.1米 | 省级抽查 | 已完成整改
21 | 河北开源粮油储备库有限公司 | 仓储管理 / 安全生产 / 其他 | 补仓机传动部位无防护装置，33仓轴流风机进风口未安装防护装置 | 省级抽查 | 已完成整改
22 | 河北开源粮油储备库有限公司 | 仓储管理 / 安全储粮 / 其他 | 7号仓大门底部密封条严重损坏开裂，密闭隔热性能降低 | 省级抽查 | 已完成整改
23 | 石家庄市粮食收储库 | 仓储管理 / 安全储粮 / 其他 | 设施设备器材管理制度不完善，缺少机械设备使用记录。 | 省级抽查 | 已完成整改
24 | 石家庄市粮食收储库 | 仓储管理 / 安全生产 / 其他 | 2020年熏蒸方案无审批人签字、内容有错误（处理药渣使用防毒面具），且无所在地粮食行政管理部门备案回执 | 省级抽查 | 已完成整改
25 | 石家庄市粮食收储库 | 仓储管理 / 安全储粮 / 其他 | 3号仓2020年12月机械通风记录薄，单位能耗计算错误 | 省级抽查 | 已完成整改
26 | 石家庄市粮食收储库 | 仓储管理 / 安全储粮 / 其他 | 2号仓2020年8月记录不完整，重要信息缺失（发现害虫，但没有写明发现害虫的具体日期和准确的害虫密度）；8号仓仓房基本情况页记录不完整，信息缺失（隔热措施） | 省级抽查 | 已完成整改
27 | 石家庄市粮食收储库 | 仓储管理 / 安全生产 / 其他 | 该企业2020年熏蒸作业方案和熏蒸记录簿记载，有10名工作人员参与了施药作业，经检查核实,其中部分人员无“粮油保管员”或“粮油仓储管理员”职业资格证书。 | 省级抽查 | 已完成整改
28 | 石家庄市粮食收储库 | 仓储管理 / 安全生产 / 储粮化学药剂管理规范，生产作业安全措施到位，人员防护装备配套齐全 | 个别药品领用审批单没有相关部门负责人审批意见和签字（4号仓领用磷化铝，5、6号仓领用防虫磷） | 省级抽查 | 已完成整改
29 | 滦县国家粮食储备有限公司 | 仓储管理 / 安全生产 / 库区要配备必要的消防器材 | 油榨分库、马湾坨分库的部分灭火器没有每月检查卡（点检卡）。 | 省级抽查 | 已完成整改
30 | 滦县国家粮食储备有限公司 | 仓储管理 / 安全生产 / 其他 | 油榨分库2、3、4、14号仓没有照明设施；本库部分仓房是LED等非防爆灯。 | 省级抽查 | 已完成整改
31 | 滦县国家粮食储备有限公司 | 仓储管理 / 安全储粮 / 其他 | 本库1号仓储粮专卡2020年10月份检测报告结果无水分、杂质数据；储粮专卡与粮情记录薄填写入库日期不一致相差一个2020年1月14日，一个是2020年1月27日，相差13天；粮情记录薄仓房基础信息填写不完善，个别没有粮堆体积数据；油榨分库部分仓房粮情记录簿仓房基础信息填写不完善；1、5、6、7、8、9号仓储粮专卡检测记录薄填写不完善。本库1号仓温度记录表没有及时更新，个别测温点感应器失灵，造成相邻点温差距较大（-13度、12.7度）。 | 省级抽查 | 已完成整改
32 | 滦县国家粮食储备有限公司 | 其他 / 账务处理不规范、不及时 | 保管总账记录不规范（稻谷和大米记录不规范）其中2000吨大米没有折成稻谷；6号仓县级储备分仓保管账记录有误，将2020年度与2021年的混填在一张表上，但年度却写为2021年。 | 省级抽查 | 已完成整改
33 | 滦县国家粮食储备有限公司 | 其他 / 其他 | 地方储备粮仓门前安全消防责任人调整后未及时更换铭牌，应与国家政策性粮食管理保持一致；油榨分库粮仓设计名牌储粮品种、储粮形式未填写。 | 省级抽查 | 已完成整改
34 | 唐山北环国家粮食储备库 | 其他 / 其他 | 7-4号仓为空仓，为其他单位代存与粮食无关的化妆品等物品，且未签订租仓使用协议。 | 省级抽查 | 已完成整改
35 | 唐山北环国家粮食储备库 | 补贴管理 / 迟拨欠拨费用 | 2021年一季度省级储备粮补贴费用尚有**万元在4月底前未拨付到位。 | 省级抽查 | 已完成整改
36 | 唐山北环国家粮食储备库 | 仓储管理 / 安全储粮 / 其他 | 8-3仓北墙接近仓顶位置有一条3毫米宽1米多长的裂缝；11号仓西墙皮有一处脱落，西北角防爆灯不亮。 | 省级抽查 | 已完成整改
37 | 唐山北环国家粮食储备库 | 仓储管理 / 安全储粮 / 其他 | 库区机械罩棚个别输送机电机驱动装置未加防护罩、补仓机电机无防护罩。 | 省级抽查 | 已完成整改
38 | 唐山北环国家粮食储备库 | 质量管理 / 食品安全指标情况 | 在市级储备粮轮换入库时，企业自行检测食品安全后，检测记录填写了检测结果，但未附速检测结果的原始打印凭证。 | 省级抽查 | 已完成整改
39 | 唐山北环国家粮食储备库 | 仓储管理 / 安全储粮 / 其他 | 8-2、8-3号仓密封胶带有书虱尸体；11、15、16号仓工作道（走道板）下有虫茧；1-2号仓西南角仓顶有挂落，粮面杂质多；18号仓西头配电箱里有蜘蛛网。 | 省级抽查 | 已完成整改
40 | 唐山北环国家粮食储备库 | 仓储管理 / 安全储粮 / 其他 | 省级储备粮保管账簿和最低收购价保管账簿审核人为同一人，但签字是由他人代签；省级储备粮、市级储备粮、商品粮等仓储保管账是机打数字，不具有可追溯性、未能及时反应事实状态，应手写记账（托市粮账本是手写记账） | 省级抽查 | 已完成整改
41 | 遵化国家粮食储备有限公司 | 仓储管理 / 安全储粮 / 其他 | 6号仓有一处直径20厘米墙皮脱落至防潮层；7号仓接近仓顶的墙体有裂缝，墙皮有脱落；器材库外墙皮有大面积脱落；3号仓东南角底部墙面发霉未及时处理；空置仓房未锁仓门。 | 省级抽查 | 已完成整改
42 | 遵化国家粮食储备有限公司 | 其他 / 账务处理不规范、不及时 | 账务处理不规范，2020年8月18日、9月7日两笔业务招待费没有填写《业务招待费审批单》；2020年7月17日以白条形式支出高某母亲因病探望费，直接计入“粮食储备管理费用”，该企业设有工会组织，没有按照要求收取工会会费也没有发放职工福利。 | 省级抽查 | 已完成整改
43 | 遵化国家粮食储备有限公司 | 仓储管理 / 安全储粮 / 其他 | 7号仓没有照明设施；所有仓房内均没有粮仓设计铭牌，仓房储粮线未标注具体高度；库区内有杂草。 | 省级抽查 | 已完成整改
44 | 遵化国家粮食储备有限公司 | 仓储管理 / 安全生产 / 现场生产作业规范 | 灭火器等消防器材没有点检记录；办公区域没有安全疏散指示标识；化验室应急灯摆放在窗台，应固定在墙上。 | 省级抽查 | 已完成整改
45 | 遵化国家粮食储备有限公司 | 其他 / 其他 | 县级储备统计账没有按照省局要求使用统一的帐页。 | 省级抽查 | 已完成整改
46 | 秦皇岛中泰裕丰国家粮食储备有限公司 | 仓储管理 / 安全生产 / 储粮化学药剂管理规范，生产作业安全措施到位，人员防护装备配套齐全 | 2.3.4.5-2号仓无防护栏，安全绳，呼吸器。 | 省级抽查 | 已完成整改
47 | 秦皇岛中泰裕丰国家粮食储备有限公司 | 仓储管理 / 安全生产 / 库区重点防护位置应设立醒目安全标识 | 库区没有限速安全标识，库区无消防通道指示标识，库区无道路指示标识 | 省级抽查 | 已完成整改
48 | 秦皇岛中泰裕丰国家粮食储备有限公司 | 仓储管理 / 安全生产 / 库区电线铺（架）设、电源开关等电器的安装要符合《粮食仓库机电设备安装技术规程》 | 电箱内有蜘蛛网，尘土 | 省级抽查 | 已完成整改
49 | 秦皇岛中泰裕丰国家粮食储备有限公司 | 仓储管理 / 安全储粮 / 其他 | 4#区域：距东墙6.0m，距北墙1.0m，面积约10㎡，深约0.05m的区域;5-2#区域一：距南墙1.3m，距西墙9.7m，面积约7㎡，深约0.15m;区域二：距南墙1.1m，距东墙0.4m，面积约56㎡，深约0.15m;出现储粮隐患。 | 省级抽查 | 已完成整改
50 | 秦皇岛中泰裕丰国家粮食储备有限公司 | 仓储管理 / 安全生产 / 库区重点防护位置应设立醒目安全标识 | 办公楼全部没有疏散指示灯 | 省级抽查 | 已完成整改
51 | 秦皇岛中泰裕丰国家粮食储备有限公司 | 仓储管理 / 安全生产 / 储粮化学药剂管理规范，生产作业安全措施到位，人员防护装备配套齐全 | 3#西北两个防雀网损坏，西北窗户边缘损坏，2#仓门南侧第二个窗户防雀网开裂，2#防虫线短，起不到防护作用，各仓均无防鼠板 | 省级抽查 | 已完成整改
52 | 秦皇岛中泰裕丰国家粮食储备有限公司 | 仓储管理 / 安全生产 / 其他 | 机械罩棚和3#连接部位漏雨，下方有电闸 | 省级抽查 | 已完成整改
53 | 秦皇岛中泰裕丰国家粮食储备有限公司 | 仓储管理 / 安全生产 / 是否建立安全生产管理制度和应急处理预案，内容全面，配套完整 | 安全生产会议无照片，无会议记录本，《安全生产制度》没有及时更新 | 省级抽查 | 已完成整改
54 | 秦皇岛中泰裕丰国家粮食储备有限公司 | 仓储管理 / 安全储粮 / 其他 | 3#超装粮线0.05m，4#超装粮线0.3m，5-2#先存粮后划线，5-2#超装粮线0.3m | 省级抽查 | 已完成整改
55 | 秦皇岛中泰裕丰国家粮食储备有限公司 | 仓储管理 / 安全生产 / 是否建立安全生产管理制度和应急处理预案，内容全面，配套完整 | 缺少紧急出库预案，无防汛应急预案，熏蒸救援应急预案，生产安全事故应急预案 | 省级抽查 | 已完成整改
56 | 秦皇岛中泰裕丰国家粮食储备有限公司 | 仓储管理 / 安全生产 / 库区要配备必要的消防器材 | 库区灭火器4.5月份没有巡检 | 省级抽查 | 已完成整改
57 | 秦皇岛中泰裕丰国家粮食储备有限公司 | 仓储管理 / 安全生产 / 库区电线铺（架）设、电源开关等电器的安装要符合《粮食仓库机电设备安装技术规程》 | 库区东南角输送机电线脱落 | 省级抽查 | 已完成整改
58 | 河北昌黎国家粮食储备库 | 仓储管理 / 安全生产 / 库区重点防护位置应设立醒目安全标识 | 无库区线路标识，无消防通道警示标识 | 省级抽查 | 已完成整改
59 | 河北昌黎国家粮食储备库 | 仓储管理 / 安全生产 / 其他 | 库区水塔墙皮部分脱落，存在安全隐患，没有围挡警示标识 | 省级抽查 | 已完成整改
60 | 河北昌黎国家粮食储备库 | 仓储管理 / 安全生产 / 储粮化学药剂管理规范，生产作业安全措施到位，人员防护装备配套齐全 | 13.14.16.18.23.26.27.28号仓爬梯没有保护措施，入仓处没有扶手，备有安全绳但未使用。 | 省级抽查 | 已完成整改
61 | 邯郸市海力油脂购销有限公司 | 仓储管理 / 安全生产 / 其他 | 排水孔没有阀门 | 省级抽查 | 已完成整改
62 | 邯郸市海力油脂购销有限公司 | 仓储管理 / 安全生产 / 是否建立安全生产管理制度和应急处理预案，内容全面，配套完整 | 管理制度责任人不明确，不具体，可操作性不强 | 省级抽查 | 已完成整改
63 | 邯郸市海力油脂购销有限公司 | 存储环节 / 未实行专仓储存、专人保管、专账记载 | 市级储备油保管总账未设置分仓页，未按照仓号设置保管分仓账。 | 省级抽查 | 已完成整改
64 | 邯郸市海力油脂购销有限公司 | 仓储管理 / 安全生产 / 库区要配备必要的消防器材 | 罐区西侧板房无灭火器 | 省级抽查 | 已完成整改
65 | 邯郸市国粮粮油储备有限公司 | 存储环节 / 其他 | 6号仓 2 处药渣散落粮面；8号仓1处药渣散落粮面；11号仓2处药渣散落粮面。 | 省级抽查 | 已完成整改
66 | 邯郸市国粮粮油储备有限公司 | 仓储管理 / 安全生产 / 库区要配备必要的消防器材 | 消防箱内缺乏铁钩、扳手工具 | 省级抽查 | 已完成整改
67 | 成安县安益省级粮食储备库有限公司 | 仓储管理 / 安全储粮 / 其他 | 5、6号仓防雀网破坏 | 省级抽查 | 已完成整改
68 | 成安县安益省级粮食储备库有限公司 | 仓储管理 / 安全生产 / 储粮化学药剂管理规范，生产作业安全措施到位，人员防护装备配套齐全 | 施工现场未设置警界线，部分施工人员未佩戴安全帽。 | 省级抽查 | 已完成整改
69 | 成安县安益省级粮食储备库有限公司 | 仓储管理 / 安全生产 / 库区要设有防火警示标牌 | 库区内变压器无防护栏围栏和警示标识 | 省级抽查 | 已完成整改
70 | 成安县安益省级粮食储备库有限公司 | 仓储管理 / 安全储粮 / 其他 | 2、5、7、12号仓局部粮面有蜘蛛、千足虫、瓢虫等。 | 省级抽查 | 已完成整改
71 | 成安县安益省级粮食储备库有限公司 | 存储环节 / 其他 | 2号仓10处，8号仓7处，10号仓4处，12号仓3处存在磷化铝 药渣散落 | 省级抽查 | 已完成整改
72 | 河北邢台国家粮食储备库有限公司 | 仓储管理 / 安全储粮 / 其他 | 个别仓内抹灰层水泥块脱落（8、14、17、23、24号仓） | 省级抽查 | 已完成整改
73 | 河北邢台国家粮食储备库有限公司 | 仓储管理 / 安全生产 / 储粮化学药剂管理规范，生产作业安全措施到位，人员防护装备配套齐全 | 分库9、10、11、13、14、15、16、17、24、23号仓内，本库区21、27号仓内药渣散落 | 省级抽查 | 已完成整改
74 | 河北邢台国家粮食储备库有限公司 | 仓储管理 / 安全生产 / 库区重点防护位置应设立醒目安全标识 | 26号库标牌不醒目（出库作业输送机） | 省级抽查 | 已完成整改
75 | 河北邢台国家粮食储备库有限公司 | 仓储管理 / 安全生产 / 现场生产作业规范 | 1号仓外临时用电配电箱未上锁 | 省级抽查 | 已完成整改
76 | 河北邢台国家粮食储备库有限公司 | 仓储管理 / 安全生产 / 库区要配备必要的消防器材 | 分库13号仓库内灭火器1个压力不足 | 省级抽查 | 已完成整改
77 | 邢台市任泽区渚阳省级粮食储备有限公司 | 仓储管理 / 安全生产 / 库区重点防护位置应设立醒目安全标识 | 库区部分标识牌老旧，不易辨识。 | 省级抽查 | 已完成整改
78 | 唐县王京国家粮食储备库 | 仓储管理 / 安全生产 / 储粮化学药剂管理规范，生产作业安全措施到位，人员防护装备配套齐全 | 高空作业防护装置、仓房安装系留装置无安全带 | 省级抽查 | 已完成整改
79 | 唐县王京国家粮食储备库 | 仓储管理 / 安全生产 / 库区电线铺（架）设、电源开关等电器的安装要符合《粮食仓库机电设备安装技术规程》 | D1-7仓内设置了开关、插座 | 省级抽查 | 已完成整改
80 | 唐县王京国家粮食储备库 | 仓储管理 / 安全生产 / 库区重点防护位置应设立醒目安全标识 | 库区内没有风险分布图、风险警示牌 | 省级抽查 | 已完成整改
81 | 易县国有粮食购销一库 | 仓储管理 / 安全生产 / 库区重点防护位置应设立醒目安全标识 | 库区内部分无交通指示标识 | 省级抽查 | 已完成整改
82 | 易县国有粮食购销一库 | 仓储管理 / 安全生产 / 其他 | 仓内粮面门口处未设置警戒线 | 省级抽查 | 已完成整改
83 | 易县国有粮食购销一库 | 仓储管理 / 安全生产 / 其他 | 5-16仓内入仓方式为直爬梯 | 省级抽查 | 已完成整改
84 | 曲阳县第二国有粮食购销库 | 其他 / 账务处理不规范、不及时 | 2020年县级储备粮小麦轮换2688吨，直接在储备粮保管账、统计账、会计账轮换过账，未经转至商品粮销售收购。 | 省级抽查 | 已完成整改
85 | 曲阳县第二国有粮食购销库 | 仓储管理 / 安全储粮 / 其他 | 9号、10号仓粮情记录簿首页填写不全，货位号、保管员、启用时间、负责人未填写 | 省级抽查 | 已完成整改
86 | 曲阳县第二国有粮食购销库 | 仓储管理 / 安全生产 / 库区重点防护位置应设立醒目安全标识 | 输送机缺少警示标示、没有库区内交通路线指示标识、缺少办公区域疏散指示标识 | 省级抽查 | 已完成整改
87 | 雄县方达粮食储备库 | 仓储管理 / 安全生产 / 库区重点防护位置应设立醒目安全标识 | 库区内未设置风险分布图 | 省级抽查 | 已完成整改
88 | 雄县方达粮食储备库 | 仓储管理 / 安全生产 / 其他 | 库区内无交通指示标识 | 省级抽查 | 已完成整改
89 | 雄县方达粮食储备库 | 仓储管理 / 安全生产 / 库区电线铺（架）设、电源开关等电器的安装要符合《粮食仓库机电设备安装技术规程》 | 2号仓配电箱，水泵房没有防护盖，5号仓配电箱未上锁 | 省级抽查 | 已完成整改
90 | 雄县方达粮食储备库 | 仓储管理 / 安全生产 / 其他 | 空置仓房内机械设备、麻袋等杂物一起存放，摆放混乱，存在安全隐患 | 省级抽查 | 已完成整改
91 | 张家口国家粮食储备有限公司 | 仓储管理 / 安全生产 / 库区要配备必要的消防器材 | 3-2仓没有灭火器 | 省级抽查 | 已完成整改
92 | 张家口国家粮食储备有限公司 | 仓储管理 / 安全生产 / 库区重点防护位置应设立醒目安全标识 | 主库区没有限高、限速标示 | 省级抽查 | 已完成整改
93 | 张家口国家粮食储备有限公司 | 仓储管理 / 安全储粮 / 其他 | 7、8部分防雀网损坏，8号仓有漏雨痕迹（沙岭子园区） | 省级抽查 | 已完成整改
94 | 怀安县天丰省级粮食储备有限公司 | 仓储管理 / 安全生产 / 库区重点防护位置应设立醒目安全标识 | 库区内道路指示标识不全 | 省级抽查 | 已完成整改
95 | 怀安县天丰省级粮食储备有限公司 | 其他 / 账务处理不规范、不及时 | 2020年1月-2021年4月纸质商品粮统计月报表、地方储备粮统计月报表实际粮食数量数据为空，折算数量有数据，没有实际数据 | 省级抽查 | 已完成整改
96 | 承德承军粮油供应有限公司 | 轮换管理 / 变更计划任务未按规定履行手续 | 2020年度市级储备**吨玉米轮换延长轮空期未征得市财政同意，有市发改委领导签字、无正式批复文件，违反了《承德市市级储备粮管理办法》第三十五条。 | 省级抽查 | 已完成整改
97 | 承德承军粮油供应有限公司 | 其他 / 账务处理不规范、不及时 | 2020年12月31日00123号凭证，加油、维修等日常开支票据无领导审批违反《财务报账制度》。 | 省级抽查 | 已完成整改
98 | 承德承军粮油供应有限公司 | 仓储管理 / 安全生产 / 其他 | 本库P05-1（西）不使用的单管通风机等工具堆放在粮面上。三岔口代储点P09号仓内门口上方出现大面积墙皮脱落严重和返潮现象；粮面上有塑料袋、废纸等垃圾，三岔口P10号仓房有虫茧；东南角仓壁装粮线位置有返潮现象，P05-2仓内地上发现两只死鼠；P05-1（东）东墙顶部漏雨，P05-2仓东侧走道板有多处水印，用塑料水杯、托盘接水；P05-1西北角小麦杂质较多、尘土较多。 | 省级抽查 | 已完成整改
99 | 承德承军粮油供应有限公司 | 仓储管理 / 安全生产 / 现场生产作业规范 | 本库P04-1仓走道板上有死虫，仓内墙上发现活虫卵，仓内测温线缆壁箱灰尘多，仓内墙边发现烟头。P04-2仓下通风口有矿泉水瓶、烟盒、茶叶、水壶、饮料等杂物；粮面不平整，低点与高点相差15cm以上。粮情检查记录簿、雨中三查记录等未及时更新，各仓登记检查时间不一致。 | 省级抽查 | 已完成整改
100 | 承德承军粮油供应有限公司 | 仓储管理 / 安全生产 / 现场生产作业规范 | 本库各仓存档的（粮情记录薄、机械通风记录薄、熏蒸记录薄，防虫消杀药品详细使用记录）不详细不完善；所有仓房内均未放置测温表；P04－1、P04-2、P05-1、P05－2仓储管理信息不完善；没有主管科长审批签字；保管员分析记录不详细不准确；防虫消杀药品没有详细使用记录。 | 省级抽查 | 已完成整改
101 | 承德承军粮油供应有限公司 | 仓储管理 / 安全储粮 / 其他 | 三源米业县储粳稻P02，垛装袋码放随意、不规则，部分包装袋破损，卫生条件差，垛底抛洒粮食多，发现疑似老鼠屎。 | 省级抽查 | 已完成整改
102 | 滦平瑞庆丰国家粮食储备有限公司 | 仓储管理 / 安全生产 / 现场生产作业规范 | 路南营库区10号仓和本库区6号仓均未铺设走道板；路南营库区10号仓没有粮仓设计说明标牌。 | 省级抽查 | 已完成整改
103 | 滦平瑞庆丰国家粮食储备有限公司 | 仓储管理 / 安全储粮 / 霉变粮 | 8.2号仓南墙距西墙4.5米处发现深15cm面积30×50cm的玉米有生霉现象，6号仓距东墙4.3米南墙3.9米处发现深约1米、直径1.5米的玉米有生霉现象。 | 省级抽查 | 已完成整改
104 | 滦平瑞庆丰国家粮食储备有限公司 | 仓储管理 / 安全储粮 / 其他 | 6号仓电子测温线缆有三个测温点长期没有数据且一直未维修。 | 省级抽查 | 已完成整改
105 | 滦平瑞庆丰国家粮食储备有限公司 | 其他 / 其他 | 仓移仓至路南营库区10号仓的**吨县级储备玉米，移仓没有报备、验收手续。 | 省级抽查 | 已完成整改
106 | 滦平瑞庆丰国家粮食储备有限公司 | 其他 / 账务处理不规范、不及时 | 该企业代发改局垫付工程款，无垫付资金相关批复手续。 | 省级抽查 | 已完成整改
107 | 滦平瑞庆丰国家粮食储备有限公司 | 仓储管理 / 安全储粮 / 其他 | 6号粮情检测记录簿仓房基础信息记录不全，如隔热设施信息未填写；1-3月份粮情分析杂质项为0而储粮专卡填写杂质是0.7，数据不一致。路南营库区10号仓移仓后储粮专卡应填写移仓入库的新时间而非未移库时的原始时间。 | 省级抽查 | 已完成整改
108 | 滦平瑞庆丰国家粮食储备有限公司 | 其他 / 账务处理不规范、不及时 | 业务招待费（2020年5月19日餐费、2020年4月24日住宿费）未附《业务招待审批表》。 | 省级抽查 | 已完成整改
109 | 隆化县安州粮食储备有限公司 | 补贴管理 / 迟拨欠拨费用 | 省储玉米2021年第一季度保管费用**元、县储玉米2021年第一季度保管费用**元没有及时拨付（省储5月7日到账、县储5月6日到账）。 | 省级抽查 | 已完成整改
110 | 隆化县安州粮食储备有限公司 | 其他 / 其他 | 机械设备露天存放；7号仓存有麻袋、消毒液等物品，摆放杂乱。 | 省级抽查 | 罩棚仓建设已完成施工招投标，正在办理施工手续。
111 | 隆化县安州粮食储备有限公司 | 仓储管理 / 安全生产 / 其他 | 本库区所有灭火器没有点检记录（点检卡）；库区的两个变压器均没有设置安全围挡和警示标志；5号仓内配电箱线头裸露；库区多台输送机驱动装置缺少安全保护罩；两台输送机未降到安全位置。 | 省级抽查 | 已完成整改
112 | 隆化县安州粮食储备有限公司 | 其他 / 账务处理不规范、不及时 | 商品粮未建立分仓保管账；省级储备粮粮油统计台账，2019年度、2020年度没有分开记录，结转下一年度的不应写在同一账页上。 | 省级抽查 | 已完成整改
113 | 隆化县安州粮食储备有限公司 | 仓储管理 / 安全储粮 / 其他 | 1、2、3、4、5、6、8号仓的窗户关闭不严；所有仓房均没有设置防虫网；5号仓内顶有多处裂缝；3号仓顶有1处漏雨，且粮面杂质较多。 | 省级抽查 | 已完成整改
114 | 沧州国储粮油储备有限公司 | 其他 / 账务处理不规范、不及时 | 未按“权责发生制”计提补贴， | 省级抽查 | 已完成整改
115 | 沧州国储粮油储备有限公司 | 仓储管理 / 安全生产 / 储粮化学药剂管理规范，生产作业安全措施到位，人员防护装备配套齐全 | 现场使用防虫磷没有相应的记录。 | 省级抽查 | 已完成整改
116 | 吴桥县宋门粮库 | 质量管理 / 质量检验设备是否满足粮食常规质量和储存品质检验需求 | 依据《2021年河北省政策性粮油库存质量检查工作方案》关于企业粮食质量管理制度落实情况检查的要求：检验相关设备应该进行检定和校准，该库的容重器和水分仪检定校准证书已于2021年4月9日失效，需要及时检定和校准。 | 省级抽查 | 已完成整改
117 | 河北黄骅国家粮食储备库 | 质量管理 / 质量检验设备是否满足粮食常规质量和储存品质检验需求 | 依据《2021年河北省政策性粮油库存质量检查工作方案》关于企业粮食质量管理制度落实情况检查的要求：检验相关设备应该进行检定和校准，该库的容重器和水分仪检定校准证书已过期，需要及时检定和校准。 | 省级抽查 | 已完成整改
118 | 河北黄骅国家粮食储备库 | 仓储管理 / 安全生产 / 储粮化学药剂管理规范，生产作业安全措施到位，人员防护装备配套齐全 | 不同批次的药剂出入记录混在一起，同一批次的磷化铝不能清晰、完整的反映药品去向。 | 省级抽查 | 已完成整改
119 | 廊坊市安次区省级粮食储备库 | 仓储管理 / 安全生产 / 库区电线铺（架）设、电源开关等电器的安装要符合《粮食仓库机电设备安装技术规程》 | 2号仓外路灯及照明配电箱、消防水带卡扣锈蚀 | 省级抽查 | 已完成整改
120 | 廊坊市安次区省级粮食储备库 | 仓储管理 / 安全生产 / 库区要配备必要的消防器材 | 库区东侧消防沙配备铁锹只有一把 | 省级抽查 | 已完成整改
121 | 文安县国家粮食储备库 | 仓储管理 / 安全生产 / 储粮化学药剂管理规范，生产作业安全措施到位，人员防护装备配套齐全 | 2号仓无安全绳 | 省级抽查 | 已完成整改
122 | 文安县国家粮食储备库 | 仓储管理 / 安全生产 / 是否建立安全生产管理制度和应急处理预案，内容全面，配套完整 | 安全生产等各项规章制度汇编没有时间节点，更新不及时 | 省级抽查 | 已完成整改
123 | 文安县国家粮食储备库 | 仓储管理 / 安全生产 / 其他 | 有安全教育培训，无职工学习笔记。 | 省级抽查 | 已完成整改
124 | 三河市直属粮库 | 仓储管理 / 安全生产 / 其他 | 李旗庄分库机械设备没有防护罩 | 省级抽查 | 已完成整改
125 | 三河市直属粮库 | 仓储管理 / 安全生产 / 库区要设有防火警示标牌 | 进入库区内，道路路面无消防通道标识 | 省级抽查 | 已完成整改
126 | 三河市直属粮库 | 其他 / 其他 | 办公楼2层、3层缺少消防疏散指示灯 | 省级抽查 | 已完成整改
127 | 三河市直属粮库 | 仓储管理 / 安全储粮 / 其他 | 李旗庄分库53号仓小麦超存粮线10公分 | 省级抽查 | 已完成整改
128 | 三河市直属粮库 | 仓储管理 / 安全储粮 / 其他 | 李旗庄分库41、42号仓存粮线模糊 | 省级抽查 | 已完成整改
129 | 景县成源粮油有限公司 | 仓储管理 / 安全生产 / 库区重点防护位置应设立醒目安全标识 | 配电室没有明显的警示标识、门无锁且已经损坏。 | 省级抽查 | 已完成整改
130 | 景县成源粮油有限公司 | 质量管理 / 质量检验设备是否满足粮食常规质量和储存品质检验需求 | 依据《2021年河北省政策性粮油库存质量检查工作方案》关于企业粮食质量管理制度落实情况检查的要求：检验相关设备应该进行检定和校准，该库的容重器和水分仪检定校准证书已过期，需要及时检定和校准。 | 省级抽查 | 已完成整改
131 | 阜城县省级粮食储备库有限责任公司 | 仓储管理 / 安全储粮 / 其他 | 6号仓2019年县储小麦入仓后，8月进行了熏蒸作业，2020年7月在检测无虫的情况下又进行了熏蒸作业。 | 省级抽查 | 已完成整改
132 | 河北定州国家粮食储备有限公司 | 仓储管理 / 安全生产 / 其他 | 1、7、9号仓内全部轴流风机进风口未安装防护装置 | 省级抽查 | 已完成整改
133 | 河北定州国家粮食储备有限公司 | 仓储管理 / 安全生产 / 其他 | 磅房东侧消防栓无法开启使用 | 省级抽查 | 已完成整改
134 | 河北定州国家粮食储备有限公司 | 仓储管理 / 安全储粮 / 其他 | 全部仓房均未按要求制作和安装粮仓设计说明标牌。 | 省级抽查 | 已完成整改
135 | 河北定州国家粮食储备有限公司 | 仓储管理 / 安全储粮 / 其他 | 7号仓和10号仓南北仓墙墙皮普遍存在开裂脱落现象，尤以7号仓北墙东数第5窗上方最为严重，需及时维修。 | 省级抽查 | 已完成整改
136 | 河北定州国家粮食储备有限公司 | 仓储管理 / 安全储粮 / 其他 | 仓房下大门未布设防虫线（全部仓房），仓窗内防雀网变形，需维修（全部仓房、绝大部分仓窗） | 省级抽查 | 已完成整改
137 | 河北定州国家粮食储备有限公司 | 仓储管理 / 安全生产 / 其他 | 全部仓房配电箱均未安装绝缘防护板，存在安全隐患 | 省级抽查 | 已完成整改
138 | 河北辛粮粮食贸易有限责任公司张古庄粮库 | 仓储管理 / 安全生产 / 其他 | 4、5、6、7、9、10、11仓房未安装安全绳 | 省级抽查 | 已完成整改
139 | 河北辛粮粮食贸易有限责任公司张古庄粮库 | 仓储管理 / 安全储粮 / 其他 | 储粮区域与办公区域未进行隔离，存在安全隐患 | 省级抽查 | 已完成整改
140 | 河北辛粮粮食贸易有限责任公司张古庄粮库 | 仓储管理 / 安全储粮 / 其他 | 4、5、6、7、9、10、11仓房未按规定制作安装设计说明标牌，11号仓未施划装粮线 | 省级抽查 | 已完成整改
141 | 河北辛粮粮食贸易有限责任公司张古庄粮库 | 仓储管理 / 安全储粮 / 其他 | 6号仓窗台正上方，7号仓门上方墙皮脱落 | 省级抽查 | 已完成整改
142 | 河北辛粮粮食贸易有限责任公司张古庄粮库 | 仓储管理 / 安全储粮 / 其他 | 4、7、9、10、11号仓熏蒸作业记录中无粮温和药剂残留数据。21、24、25号仓通风记录缺少操作人、审批人签字，缺少通风作业方案 | 省级抽查 | 已完成整改
143 | 河北辛粮粮食贸易有限责任公司张古庄粮库 | 仓储管理 / 安全生产 / 其他 | 库区道路无交通指示标识、标线。存在安全隐患 | 省级抽查 | 已完成整改
144 | 河北辛粮粮食贸易有限责任公司张古庄粮库 | 仓储管理 / 安全生产 / 库区重点防护位置应设立醒目安全标识 | 库区只有防触电警示标识，部分仓房（4-13号仓）缺少禁火、禁烟、安全防护等警示标识 | 省级抽查 | 已完成整改
145 | 河北辛粮粮食贸易有限责任公司张古庄粮库 | 仓储管理 / 安全储粮 / 其他 | 2020年度统计账无当月出入库流水明细每月只进行了合计 | 省级抽查 | 已完成整改
146 | 河北辛粮粮食贸易有限责任公司张古庄粮库 | 仓储管理 / 安全储粮 / 其他 | 5号仓防鼠板缝隙过大，无法起到防鼠作用 | 省级抽查 | 已完成整改