## 检查发现问题及整改汇总表
2022年河北省政策性粮油库存检查发现问题及整改汇总表
截至2022年8月19日
序号 | 被检查企业名称 | 检查类别 | 检查时间 | 问题类别 | 检查发现问题及详细情况描述 | 整改完成情况
| 列4 | 列5 | 列6 | 列7 | 列8 | 列11
1 | 河北省财安粮食经营有限责任公司 | 省级第一检查组 | 2022-06-18 | 质量管理 / 局部霉变、发热 | 外租高邑1号仓上层局部粮温偏高 | 已完成
2 | 河北省财安粮食经营有限责任公司 | 省级第一检查组 | 2022-06-18 | 基础管理 / 账务处理不及时不规范 | 2021年6月3日编号为AADK4509210603165118的新增入库个别入库称重计量单签字不齐全、无保管员签字。 | 已完成
3 | 河北省财安粮食经营有限责任公司 | 省级抽查 | 2022-06-18 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | 截止6月15日，库内有马拉硫磷防护剂9.3公斤，存放于闲置库房内 | 已完成
4 | 河北省财安粮食经营有限责任公司 | 省级抽查 | 2022-06-18 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全储粮隐患 | 新3、4号仓未填写机械通风记录 | 已完成
5 | 河北省财安粮食经营有限责任公司 | 省级抽查 | 2022-06-18 | 质量管理 / 质量档案缺失或错漏 | 新1-1、新2-1、新3-1、新4-1、新5-1未逐货位建立质量安全档案。 | 已完成
6 | 石家庄市藁城区第二粮库 | 省级抽查 | 2022-06-08 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全储粮隐患 | 所有仓防虫线未投药；25号仓房有渗漏；1、2号仓顶有裂缝；所有仓房未安装防爆灯。 | 已完成
7 | 石家庄市军粮供应有限责任公司 | 省级抽查 | 2022-06-10 | 基础管理 / 账务处理不及时不规范 | 2022年度地方储备粮分仓保管账，未记载计划文件、单位名称、仓号、品种等信息，审核人未签字。 | 已完成
8 | 石家庄市军粮供应有限责任公司 | 省级抽查 | 2022-06-10 | 安全储粮与安全生产 / 标识缺失或不全 | 1号、5号仓无粮仓设计说明标牌。 | 已完成
9 | 石家庄市军粮供应有限责任公司 | 省级抽查 | 2022-06-10 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | 各仓出粮口无系留装置。 | 已完成
10 | 石家庄市军粮供应有限责任公司 | 省级抽查 | 2022-06-10 | 质量管理 / 质量档案缺失或错漏 | 1号仓仓卡填写错误，小麦容重795g/l，仓卡等级填写为二等；5号仓仓卡与质量档案不符，仓卡容重788g/l（二等），质量档案中填写容重797g/l（一等）。经查，入库质量检测报告中容重为798g/l. | 已完成
11 | 河北省石家庄省级粮食储备库 | 省级抽查 | 2022-06-11 | 质量管理 / 质量档案缺失或错漏 | 2号仓质量档案中质量等级二等，填写错误；入库检验报告为一等。 | 已完成
12 | 河北省石家庄省级粮食储备库 | 省级抽查 | 2022-06-11 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | 库区、办公区、生活区未进行有效物理隔离 | 已完成
13 | 河北省石家庄省级粮食储备库 | 省级抽查 | 2022-06-11 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | 所有仓内无安全绳系留装置 | 已完成
14 | 河北省石家庄省级粮食储备库 | 省级抽查 | 2022-06-11 | 基础管理 / 账务处理不及时不规范 | 2022年4月14日编号为AADQ4814220414094138的出库结算单显示，记账凭证附件手续不全，部分无人签字，书写不规范。 | 已完成
15 | 石家庄市栾城区丰盛粮油购销有限责任公司 | 省级抽查 | 2022-06-12 | 质量管理 / 质量档案缺失或错漏 | 企业未建立粮食质量管理制度，未逐货位建立质量安全档案 | 已完成
16 | 石家庄市栾城区丰盛粮油购销有限责任公司 | 省级抽查 | 2022-06-12 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | 生活区、办公区、库区未进行有效物理隔离 | 已完成
17 | 石家庄市栾城区丰盛粮油购销有限责任公司 | 省级抽查 | 2022-06-12 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全储粮隐患 | 企业《化学药品库存清单》显示，2021.4.2入库马拉硫磷10KG，2022.4.1使用完毕，期间一直储存在4号仓，企业未设置专门药品库。 | 已完成
18 | 石家庄市栾城区丰盛粮油购销有限责任公司 | 省级抽查 | 2022-06-12 | 基础管理 / 账务处理不及时不规范 | 2020年收购时收购票据存在制票员和付款人无签字现象 | 已完成
19 | 石家庄市栾城区丰盛粮油购销有限责任公司 | 省级抽查 | 2022-06-12 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | 无熏蒸、出入库、触电应急预案 | 已完成
20 | 河北石家庄国家粮食储备有限责任公司 | 省级抽查 | 2022-06-13 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | 所有仓房安全绳系留装置安装数量不足，两个出粮口只有一个系留装置 | 已完成
21 | 河北石家庄国家粮食储备有限责任公司 | 省级抽查 | 2022-06-13 | 基础管理 / 账务处理不及时不规范 | 个别记账凭证相关人员签字不齐全。 | 已完成
22 | 无极县里城道粮油有限责任公司 | 省级抽查 | 2022-06-14 | 质量管理 / 质量档案缺失或错漏 | 没有及时逐货位建立质量安全档案 | 已完成
23 | 无极县里城道粮油有限责任公司 | 省级抽查 | 2022-06-14 | 基础管理 / 账务处理不及时不规范 | 部分记帐凭证后附的报销发票没有主任和单位职工签字，部分保管帐没有记帐员、审核人签字 | 已完成
24 | 无极县里城道粮油有限责任公司 | 省级抽查 | 2022-06-14 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全储粮隐患 | 所有仓房仓门均无无防水墙、防鼠板、防虫线 | 已完成
25 | 无极县里城道粮油有限责任公司 | 省级抽查 | 2022-06-14 | 质量管理 / 仪器设备缺失或未检定 | 缺少杂质检验用电子天平、试验筛。 | 已完成
26 | 无极县里城道粮油有限责任公司 | 省级抽查 | 2022-06-14 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | 所有仓房无系留装置、安全绳、安全带 | 已完成
27 | 无极县里城道粮油有限责任公司 | 省级抽查 | 2022-06-14 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全储粮隐患 | 2号仓内有少量储粮害虫，虫尸较多 | 已完成
28 | 河北恒丰军粮供应储备有限责任公司 | 省级抽查 | 2022-06-17 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | 药品领用不符合化学药剂“五双”管理要求，药品领用均为一人。 | 已完成
29 | 河北恒丰军粮供应储备有限责任公司 | 省级抽查 | 2022-06-17 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | 所有仓房均未安装系留装置，无安全绳悬挂。 | 已完成
30 | 河北恒丰军粮供应储备有限责任公司 | 省级抽查 | 2022-06-17 | 基础管理 / 账务处理不及时不规范 | 托市粮保管账计划文号未填写、过磅单签字手续不全 | 已完成
31 | 河北赵县国家粮食储备有限责任公司 | 省级抽查 | 2022-06-16 | 基础管理 / 账务处理不及时不规范 | 2021年新增入库的检验检斤单签字不齐全，没有登记员、检验员、保管员签字。 | 已完成
32 | 河北赵县国家粮食储备有限责任公司 | 省级抽查 | 2022-06-16 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | 药品领用未做到双人保管、双人领用；药剂摆放高度距离地面不足0.2米 | 已完成
33 | 河北赵县国家粮食储备有限责任公司 | 省级抽查 | 2022-06-16 | 基础管理 / 账务处理不及时不规范 | 2021年新增入库的检斤单容重是759属于三等粮，但填写的检斤单上写的是二等；容重795属于一等粮，但填写的检斤单上写的是二等。 | 已完成
34 | 河北赵县国家粮食储备有限责任公司 | 省级抽查 | 2022-06-16 | 基础管理 / 账务处理不及时不规范 | 保管账涂改太多，记账员、审核员没有签字。 | 已完成
35 | 河北赵县国家粮食储备有限责任公司 | 省级抽查 | 2022-06-16 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全储粮隐患 | 所有仓房未砌防水墙、设置防虫线 | 已完成
36 | 河北赵县国家粮食储备有限责任公司 | 省级抽查 | 2022-06-16 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | 所有消防水带箱内只有消防水带，无喷枪 | 已完成
37 | 河北赵县国家粮食储备有限责任公司 | 省级抽查 | 2022-06-16 | 质量管理 / 局部霉变、发热 | 12、13、20、21号仓仓内上层粮温局部发热，超36℃ | 已完成
38 | 京粮（河北）油脂实业有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-19 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全储粮隐患 | 1号罐与阀门操作间衔接处有锈蚀现象。 | 已完成
39 | 京粮（河北）油脂实业有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-19 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | 泵房、油罐出入油阀门、以及1号罐人孔处有油渍。 | 已完成
40 | 京粮（河北）油脂实业有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-19 | 基础管理 / 账务处理不及时不规范 | 2022年市级储备粮统计台账3、4、5月没有做到月结。 | 已完成
41 | 晋州省级粮食储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-09 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | 20号仓内护线板损坏、电线裸露；入库现场清理筛线路包裹不严、线头裸露；12号仓配电箱线路不规范 | 已完成
42 | 晋州省级粮食储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-09 | 安全储粮与安全生产 / 仓房破损 | 14号仓内环流风机管道处墙壁损坏；20号仓仓顶内部有渗水痕迹、墙皮脱落。 | 已完成
43 | 新乐市粮食储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-15 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | 1-6号仓直爬梯有不同程度松动 | 已完成
44 | 新乐市粮食储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-15 | 质量管理 / 仪器设备缺失或未检定 | 谷物容重器、水分测定仪未进行检定 | 已完成
45 | 新乐市粮食储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-15 | 基础管理 / 账务处理不及时不规范 | 储备粮保管账未填写计划文号；审核人签字用手章代替 | 已完成
46 | 新乐市粮食储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-15 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全储粮隐患 | 库区、办公区、生活区未进行有效物理隔离 | 已完成
47 | 新乐市粮食储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-15 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全储粮隐患 | 药品领用审批单上保管员、领用人均为同一人 | 已完成
48 | 唐山国家粮食储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-12 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全储粮隐患 | 15号仓内东墙电线裸露。 | 已完成
49 | 唐山国家粮食储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-12 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | 16号、17号仓门口灭火器各超压1组。 | 已完成
50 | 唐山市丰南区宝达粮油资产经营管理有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-11 | 基础管理 / 日常管理不规范 | 现场检查发现4号仓个别防雀网缺失损坏 | 已完成
51 | 唐山市丰南区宝达粮油资产经营管理有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-11 | 质量管理 / 质量档案缺失或错漏 | 检查中发现，该单位未按时间顺序形成逐货位质量安全信息档案。 | 已完成
52 | 唐山市丰南区宝达粮油资产经营管理有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-11 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | 库区没内灭火器没有月度检验卡片或维护记录，3号仓外灭火器压力不足。 | 已完成
53 | 唐山市丰南区宝达粮油资产经营管理有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-11 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | 现场检查，该单位周转仓、机械库拆除现场没有设置安全警戒线，存在安全生产隐患 | 已完成
54 | 唐山市丰南区宝达粮油资产经营管理有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-11 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | 现场检查发现，1、5号仓直爬梯没有使用，但没有加盖防护板，作业时存在坠落风险。 | 已完成
55 | 唐山市丰南区宝达粮油资产经营管理有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-11 | 安全储粮与安全生产 / 仓房破损 | 现场检查发现，5号仓东墙面与房梁交接处出现裂缝，存在储粮安全隐患。 | 已完成
56 | 唐山市丰润区和平军粮供应有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-15 | 基础管理 / 账务处理不及时不规范 | 库存账一级科目设置为库存商品，应设置为储备粮油、轮换粮油、商品粮油科目。 | 已完成
57 | 唐山市丰润区和平军粮供应有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-15 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全储粮隐患 | 在3号仓内墙角处发现蜘蛛网 | 已完成
58 | 唐山市丰润区和平军粮供应有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-15 | 质量管理 / 质量档案缺失或错漏 | 未形成按时间顺序逐货位质量安全档案。 | 已完成
59 | 唐山市丰润区和平军粮供应有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-15 | 质量管理 / 日常检验制度执行不到位 | 县储小麦自检记录中缺少重金属铅、镉、呕吐毒素、玉米赤霉烯酮食品安全指标的检验结果。 | 已完成
60 | 唐山市丰润区金谷省级粮食储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-16 | 基础管理 / 账务处理不及时不规范 | 库存账一级科目设置为库存商品，应设置为储备粮油、轮换粮油、商品粮油科目。 | 已完成
61 | 唐山市丰润区金谷省级粮食储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-16 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全储粮隐患 | 在1号仓内墙角发现蜘蛛网 | 已完成
62 | 唐山市丰润区金谷省级粮食储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-16 | 基础管理 / 日常管理不规范 | 现场检查2020年以来统计月报表缺少统计人员签名，统计相关人员没有审核签字盖章。 | 已完成
63 | 河北省滦南省级粮食储备库 | 省级抽查 | 2022-06-10 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | 13号仓灭火器压力超过正常值 | 已完成
64 | 河北省滦南省级粮食储备库 | 省级抽查 | 2022-06-10 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | 现场检查司各庄分库区道路没有画地面车辆行驶方向标识，安全警示标识不明显。 | 已完成
65 | 河北省滦南省级粮食储备库 | 省级抽查 | 2022-06-10 | 质量管理 / 质量档案缺失或错漏 | 缺少食品安全指标按时间顺序的档案 | 已完成
66 | 河北省滦南省级粮食储备库 | 省级抽查 | 2022-06-10 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | 检查24号仓外墙时发现有一组电闸箱没有上锁，存在安全隐患。 | 已完成
67 | 河北省滦南省级粮食储备库 | 省级抽查 | 2022-06-10 | 基础管理 / 日常管理不规范 | 现场检查2020年以来统计月报表缺少统计人员签名，统计相关人员没有审核签字盖章。 | 已完成
68 | 玉田国家粮食储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-13 | 安全储粮与安全生产 / 标识缺失或不全 | 东六村分站无道路行驶标示。 | 已完成
69 | 玉田国家粮食储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-13 | 质量管理 / 质量档案缺失或错漏 | 今年上半年企业质量自查中未对重金属铅镉进行检测 | 已完成
70 | 秦皇岛青山国家粮食储备库有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-15 | 基础管理 / 日常管理不规范 | 库区内10、16、19、20、23、24、25仓内未安装防虫网 | 已完成
71 | 秦皇岛青山国家粮食储备库有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-15 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | 1号浅圆仓非储粮区域，进入仓房内扶梯顶部有渗水情况 | 已完成
72 | 秦皇岛茂泽省级粮食储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-12 | 安全储粮与安全生产 / 超限装粮 | 县级储备粮小麦：17仓1868080kg、19号仓1831380kg，超过存粮线，超过核定仓容。 | 整改中
73 | 秦皇岛茂泽省级粮食储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-12 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全储粮隐患 | 县级储备10—13、11—19号仓设计仓容和专卡填写不相符 | 已完成
74 | 秦皇岛茂泽省级粮食储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-12 | 基础管理 / 日常管理不规范 | 无有限空间作业管理台账 无警示牌 未开展教育培训 | 已完成
75 | 秦皇岛茂泽省级粮食储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-12 | 质量管理 / 仪器设备缺失或未检定 | 实验室内容重器未按期检定，水分仪未按期校准。 | 已完成
76 | 秦皇岛市北戴河金穗军粮供应储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-08 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | 未建立管理台账、未开展专项教育培训、未设置警示标识 | 已完成
77 | 秦皇岛市北戴河金穗军粮供应储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-08 | 质量管理 / 出入库检验制度执行不严格 | 2020年轮换入库第三方质检报告检测项目与河北省粮食和物资储备局《关于进一步明确粮食收购入库和销售出库必检项目的通知》要求，检测项目缺项。 | 已完成
78 | 秦皇岛市北戴河金穗军粮供应储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-08 | 安全储粮与安全生产 / 标识缺失或不全 | 未按照相关规定在机动车行驶道路内设立道路交通指示标识 | 已完成
79 | 秦皇岛市北戴河金穗军粮供应储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-08 | 质量管理 / 出入库检验制度执行不严格 | 第三方质检机构未现场扦样，采取送样检测。2020年轮换入库质检为送样质检。 | 已完成
80 | 秦皇岛市北戴河金穗军粮供应储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-08 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全储粮隐患 | “基本情况表”“三温图”“雨（雪）中三查记录”填写不完整。 | 已完成
81 | 抚宁县第一粮库有限责任公司 | 省级抽查 | 2022-06-09 | 质量管理 / 质量档案缺失或错漏 | 企业对检验人员定期进行政策和技术的培训，缺少文字记录 | 已完成
82 | 抚宁县第一粮库有限责任公司 | 省级抽查 | 2022-06-09 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | 未按“双控”机制建设有关要求设立风险告知牌 | 已完成
83 | 抚宁县第一粮库有限责任公司 | 省级抽查 | 2022-06-09 | 基础管理 / 粮情记录缺失或不全 | “三薄”（粮情记录薄，熏蒸记录薄，通风记录薄）填写内容不完整 | 已完成
84 | 秦皇岛骊都粮油有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-10 | 质量管理 / 出入库检验制度执行不严格 | 2020年轮换入库第三方质检报告检测项目与河北省粮食和物资储备局《关于进一步明确粮食收购入库和销售出库必检项目的通知》第1条、第2条。 | 已完成
85 | 秦皇岛骊都粮油有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-10 | 基础管理 / 日常管理不规范 | 未按相关规定逐级签订《安全生产责任书》 | 已完成
86 | 秦皇岛骊都粮油有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-10 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | 22号仓内线头裸露 | 已完成
87 | 秦皇岛骊都粮油有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-10 | 基础管理 / 日常管理不规范 | 未制定粮油储存事故应急预案、未建立粮油安全隐患台账 | 已完成
88 | 秦皇岛骊都粮油有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-10 | 基础管理 / 粮情记录缺失或不全 | “雨（雪）”三查记录填写不完整 | 已完成
89 | 青龙满族自治县禾宝粮油贸易有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-11 | 基础管理 / 粮情记录缺失或不全 | 1号仓，2号仓粮情记录填写不规范，“三温图”未画。 | 已完成
90 | 青龙满族自治县禾宝粮油贸易有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-11 | 安全储粮与安全生产 / 标识缺失或不全 | 1号仓，2号仓内未画存粮线 | 已完成
91 | 青龙满族自治县禾宝粮油贸易有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-11 | 质量管理 / 出入库检验制度执行不严格 | 第三方质检机构未现场扦样，采取送样检测。如：2019年入仓验收质检为送样检验。 检验报告项目不全 | 已完成
92 | 青龙满族自治县禾宝粮油贸易有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-11 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全储粮隐患 | 仓内粮面不平整，未铺设走道板，1号仓窗户密闭不严 | 已完成
93 | 青龙满族自治县禾宝粮油贸易有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-11 | 质量管理 / 仪器设备缺失或未检定 | 容重器未定期检定，水分仪未定期校验。 | 整改中
94 | 青龙满族自治县禾宝粮油贸易有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-11 | 安全储粮与安全生产 / 标识缺失或不全 | 库区内无道路交通路线指示标识、无限速5公里/小时标识 | 已完成
95 | 青龙满族自治县禾宝粮油贸易有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-11 | 基础管理 / 日常管理不规范 | 库区大门口处部分墙体有倒塌现象、输送机防护装置缺失、电闸箱破损 用电线路存在私拉乱接现象 | 已完成
96 | 青龙满族自治县禾宝粮油贸易有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-11 | 基础管理 / 日常管理不规范 | 未开展应急演练 安全生产教育培训记录不完善 | 已完成
97 | 青龙满族自治县禾宝粮油贸易有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-11 | 基础管理 / 账务处理不及时不规范 | 保管账未填写批准文件号，月结日期错误，无月结印章，审核人未签字。 | 已完成
98 | 秦皇岛天惠粮食有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-13 | 基础管理 / 日常管理不规范 | 该库36—38号仓之间有建筑垃圾未及时清除 | 已完成
99 | 秦皇岛天惠粮食有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-13 | 基础管理 / 日常管理不规范 | 无有限空间作业管理台账、无警示牌、未开展教育培训 | 已完成
100 | 秦皇岛天惠粮食有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-13 | 质量管理 / 出入库检验制度执行不严格 | 第三方质检机构未现场扦样，采取送样检测，20221年新增县级储备入库验收为送检检验，检验项目不全。 | 已完成
101 | 秦皇岛天惠粮食有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-13 | 质量管理 / 仪器设备缺失或未检定 | 容重器未定期检定、水分仪未定期校验 | 已完成
102 | 秦皇岛天惠粮食有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-13 | 安全储粮与安全生产 / 标识缺失或不全 | 22号仓存粮线标注为6.8米，经测量，存粮线实际高度为6.5米。 | 已完成
103 | 秦皇岛天惠粮食有限公司陈官屯分库 | 省级抽查 | 2022-06-13 | 基础管理 / 日常管理不规范 | 无警示牌、无台账、无教育培训、无审批作业单 | 已完成
104 | 秦皇岛天惠粮食有限公司陈官屯分库 | 省级抽查 | 2022-06-13 | 基础管理 / 日常管理不规范 | 无消防安全检查记录 | 已完成
105 | 秦皇岛天惠粮食有限公司陈官屯分库 | 省级抽查 | 2022-06-13 | 质量管理 / 出入库检验制度执行不严格 | 2020年县级小麦储备轮换入库无第三方质量检测报告，但该企业已经发现此问题，2021年新增的县级储备小麦开始，已委托第三方质量检测机构进行了质量检测 | 已完成
106 | 秦皇岛天惠粮食有限公司陈官屯分库 | 省级抽查 | 2022-06-13 | 质量管理 / 仪器设备缺失或未检定 | 容重器未定期检定、水分仪未定期校验 | 已完成
107 | 邯郸市邯山区金穗粮油贸易有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-25 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | 11号、12号仓房熏蒸作业时空间用药量计算错误，未将角笼计入熏蒸施药空间，缺少7.86kg。 | 已完成
108 | 邯郸市邯山区金穗粮油贸易有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-25 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | 无年度安全生产培训计划，安全会议无参会人员签字且无影像佐证资料。 | 已完成
109 | 邯郸市邯山区金穗粮油贸易有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-25 | 基础管理 / 账务处理不及时不规范 | 2022年1月19日购入价值18600元车辆识别一体机1套账务处理不正确，不应直接记入费用，应该记入固定资产。 | 已完成
110 | 邯郸市中谷粮油收储有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-24 | 安全储粮与安全生产 / 标识缺失或不全 | 库区内配电箱标识模糊不清；各仓仓房入口处缺少“小心碰头”的安全标识；库区无交通指示牌。 | 已完成
111 | 邯郸市中谷粮油收储有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-24 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | 外包合同缺少甲方责任且未列出安全交底内容；无年度安全生产培训计划。 | 已完成
112 | 邯郸市中谷粮油收储有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-24 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全储粮隐患 | 2号、4号、5号仓缺少粮仓设计标牌。 | 已完成
113 | 邯郸市中谷粮油收储有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-24 | 基础管理 / 账务处理不及时不规范 | 2021年度12月3日购入价值32999元扒谷机一台记入费用，未记入固定资产。 | 已完成
114 | 大名县金丰粮油购销有限责任公司 | 省级抽查 | 2022-06-21 | 安全储粮与安全生产 / 标识缺失或不全 | 库区以及各仓房外无防火、防爆、防跌落等警示标识；各仓仓房标号褪色不清晰；机械设备无安全警示标牌；配电箱无警示标语。 | 已完成
115 | 大名县金丰粮油购销有限责任公司 | 省级抽查 | 2022-06-21 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全储粮隐患 | 库区内所有仓房无仓房设计标牌；12号、14号仓内包含两条装粮线且未查阅到该仓设计图纸，无法确定标准装粮线；2号、3号仓无装粮线。 | 已完成
116 | 大名县金丰粮油购销有限责任公司 | 省级抽查 | 2022-06-21 | 基础管理 / 粮情记录缺失或不全 | 粮情记录不完整，无三温图，通风记录不实，无日查、周查记录。 | 已完成
117 | 大名县金丰粮油购销有限责任公司 | 省级抽查 | 2022-06-21 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | 灭火器露天摆放且未能按期点检；部分灭火器压力不足。 | 已完成
118 | 大名县金丰粮油购销有限责任公司 | 省级抽查 | 2022-06-21 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | 无企业法人与职工签订的安全生产责任书，岗位责任书不明确，无外包作业培训记录及档案。 | 已完成
119 | 大名县金丰粮油购销有限责任公司 | 省级抽查 | 2022-06-21 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | 未配备与作业要求相关的安全防护设备，无正压式空气呼吸器、测氧仪、磷化氢报警仪。 | 已完成
120 | 大名县金丰粮油购销有限责任公司 | 省级抽查 | 2022-06-21 | 基础管理 / 账务处理不及时不规范 | 通过查阅财务账簿和凭证，发现取得的入账发票均无经手人签字。 | 已完成
121 | 魏县粮食储备库 | 省级抽查 | 2022-06-23 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | 库区内机械设备随意摆放，混乱无序；无机械设备台账，无使用、维修保养记录 | 已完成
122 | 魏县粮食储备库 | 省级抽查 | 2022-06-23 | 安全储粮与安全生产 / 标识缺失或不全 | 库区安全警示标识缺失；办公楼无任何疏散标识；仓房入口爬梯处无警示标识；1-2、3-1、3-2、4-1、4-2仓房号牌模糊不清。 | 已完成
123 | 魏县粮食储备库 | 省级抽查 | 2022-06-23 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | 未签订法人安全生产责任书，未签订部门安全生产责任书，职工岗位责任划分不明确。 | 已完成
124 | 魏县粮食储备库 | 省级抽查 | 2022-06-23 | 储备粮管理 / 费用补贴迟拨或欠拨 | 2022年度第一季度县级储备粮补贴共计1116526.26元不到位，其中保管费用补贴500000元，贷款利息补贴616526.26元。 | 已完成
125 | 魏县粮食储备库 | 省级抽查 | 2022-06-23 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | 未配备与作业要求相关的安全防护设备，无正压式空气呼吸器、测氧仪，磷化氢报警仪未按时检修，无法正常使用。 | 已完成
126 | 邢台市信德粮食储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-11 | 基础管理 / 账务处理不及时不规范 | 2021年省储小麦轮换销售出库8330吨，会计凭证未附销售交易合同 | 已完成
127 | 邢台市信德粮食储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-11 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | 库区消防栓没有进行经常性维护，打开后流出大量黑色污水杂质 | 已完成
128 | 邢台市信德粮食储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-11 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | 15-1号仓配电箱电源指示灯在正常通电的情况下未能有效正常亮起，存在安全隐患 | 已完成
129 | 邢台市国家粮油储备有限公司南和直属库 | 省级抽查 | 2022-06-14 | 基础管理 / 账务处理不及时不规范 | 2021年12月份购置卷帘门，价值8000元不应在费用列支，应记入固定资产！ | 已完成
130 | 邢台市国家粮油储备有限公司南和直属库 | 省级抽查 | 2022-06-14 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全储粮隐患 | 2号仓顶梁有钢钉裸露 | 已完成
131 | 邢台市国家粮油储备有限公司南和直属库 | 省级抽查 | 2022-06-14 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | 外包作业协议不完善，缺少交底内容 | 已完成
132 | 邢台市国家粮油储备有限公司南和直属库 | 省级抽查 | 2022-06-14 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | 出入仓设备无使用记录 | 已完成
133 | 邢台市军粮供应有限责任公司内丘分公司 | 省级抽查 | 2022-06-15 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | 外包作业协议不完善，无外包作业人员培训佐证材料，外包协议内未作交底规定 | 已完成
134 | 邢台市军粮供应有限责任公司内丘分公司 | 省级抽查 | 2022-06-15 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | 出入仓设备无使用记录 | 已完成
135 | 邢台市军粮供应有限责任公司内丘分公司 | 省级抽查 | 2022-06-15 | 基础管理 / 账务处理不及时不规范 | 零星工程维修会计原始凭证不完整，没有附承包协议和结算合同。 | 已完成
136 | 隆尧县尧农粮食储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-17 | 其他 / 其他 | 2021年12月31日第二册8号凭证，固化地面工程结算无工程结算合同，金额282886.16，无大额资金使用审批，会议讨论记录等手续。 | 已完成
137 | 隆尧县尧农粮食储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-17 | 质量管理 / 质量档案缺失或错漏 | 2021年6月7日入库的3号仓6244.216吨小麦，其中编号为LY001的自检报告（代表数量578.484吨），因检验人员业务素质不高，对未列入必检项目的黄曲霉毒素B1、总坤等项目在未实际检验的情况下进行了罗列（无检测结果），不符合《粮食质量安全监管办法》第四章第二十六条第二款关于检验人员的有关要求。 | 已完成
138 | 隆尧县尧农粮食储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-17 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全储粮隐患 | 5号、6号仓熏蒸记录薄只有少量内容填写，缺少粮堆高度、体积、施药人数、用药量等内容，无负责人签字。2021年11、12号仓实施熏蒸作业但无熏蒸相关记录。 | 已完成
139 | 隆尧县尧农粮食储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-17 | 基础管理 / 账务处理不及时不规范 | 该企业固定资产计提折旧一个年度计提一次，没有按月计提 | 已完成
140 | 隆尧县尧农粮食储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-17 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | 无临时用电、动火作业审批制度和档案 | 已完成
141 | 隆尧县尧农粮食储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-17 | 安全储粮与安全生产 / 标识缺失或不全 | 仓房设计标牌未依据图纸标注，标牌装粮线高度标注为7.11米，仓内装粮线高度标注为7.07米，图纸为7.00米 | 已完成
142 | 隆尧县尧农粮食储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-17 | 基础管理 / 药剂管理不规范 | 无药品使用台账，无领用审批记录，无使用记录。 | 已完成
143 | 河北宁晋国家粮食储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-18 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | 安全教育培训计划无日期，外包协议无交底，协议内容无甲方责任义务。 | 已完成
144 | 河北宁晋国家粮食储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-18 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | 9号仓配电箱插座有过载灼烧痕迹。 | 已完成
145 | 河北宁晋国家粮食储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-18 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全储粮隐患 | 26号仓仓口窗户侧面有15厘米左右突出钢筋。 | 已完成
146 | 河北宁晋国家粮食储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-18 | 基础管理 / 账务处理不及时不规范 | 该企业固定资产计提折旧一个年度提一次，没有按月提。 | 已完成
147 | 河北宁晋国家粮食储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-18 | 基础管理 / 账务处理不及时不规范 | 2021年7月15号价值27000元升降平台不应在费用列支，应计入固定资产。 | 已完成
148 | 河北宁晋国家粮食储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-18 | 安全储粮与安全生产 / 标识缺失或不全 | 2号、3号、4号仓有装粮线但未标注具体高度 | 已完成
149 | 清河县粮丰粮食储备库有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-20 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全储粮隐患 | 1、11号仓粮面撒落墙皮严重；粮面杂质较大，部分区域杂质聚集； 2、粮面散落磷化铝熏蒸后的残余药渣。 | 已完成
150 | 清河县粮丰粮食储备库有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-20 | 基础管理 / 日常管理不规范 | 11号仓保管员在高温时段上仓时，打开风机，没有按照《粮油储存安全责任暂行规定》中的规范要求进行操作，缺少技术规范培训 | 已完成
151 | 清河县粮丰粮食储备库有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-20 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | 4号、5号、10号仓灭火器压力不足； 3号仓消防管道塌陷严重，库区内所有消防箱尘土、蜘蛛网密集。 | 已完成
152 | 清河县粮丰粮食储备库有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-20 | 基础管理 / 账务处理不及时不规范 | 保管总账在2020年度轮换时未记载轮换文号，结账日期未按规定结，记账过程中应记入县级储备粮轮入，摘要内容描述不对。 | 已完成
153 | 清河县粮丰粮食储备库有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-20 | 安全储粮与安全生产 / 标识缺失或不全 | 1、全部仓房粮情检查门无小心碰头警示标牌； 2、8号、9号仓防火标识不明显，消防水池铭牌内容标注不全； 3、办公楼安全疏散标识不清晰且数量不符合规定。 | 已完成
154 | 清河县粮丰粮食储备库有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-20 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | 缺少2022年度法人安全生产责任书，未按岗位职责对安全责任书进行具体分类，所有科室一份，所有员工一份。 | 已完成
155 | 邢台市国家粮油储备有限公司留村直属库 | 省级抽查 | 2022-06-12 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | 安全生产责任制不健全，未明确层层分解。 | 已完成
156 | 邢台市国家粮油储备有限公司留村直属库 | 省级抽查 | 2022-06-12 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | 简5配电箱电线铺设混乱，开关保护罩破损 | 已完成
157 | 邢台市国家粮油储备有限公司留村直属库 | 省级抽查 | 2022-06-12 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | 无外包作业人员培训记录档案 | 已完成
158 | 保定市第二粮库 | 省级抽查 | 2022-06-11 | 储备粮管理 / 费用补贴迟拨或欠拨 | 2021年下半年财政补贴欠3500191.58，其中：费用补贴1359506.85，利息1660654.23，轮换费480030.50，至今未补，没有严格执行《保定市级储备粮管理办法》。 | 已完成
159 | 保定市第二粮库 | 省级抽查 | 2022-06-11 | 其他 / 其他 | 库区配电箱年久老化有安全隐患，计划2022年6月底整改完成，因疫情推迟正在整改中。 | 已完成
160 | 保定市第二粮库 | 省级抽查 | 2022-06-11 | 基础管理 / 日常管理不规范 | 仓储保管账记录不规范，保管总账未设分仓账页，记录人和审核人签字均为手章代替签字；储粮专卡记录不全，检查记录监测时间未具体到年月日，检验指标结果填写不全；库存检查自查底稿制作不规范；5号仓测温系统有故障点，测温记录薄填写不完整。 | 已完成
161 | 保定市第二粮库 | 省级抽查 | 2022-06-11 | 质量管理 / 仪器设备缺失或未检定 | 烘箱未进行计量检定，粮食储存期间均未进行储存品质检验，储粮转卡品质检验项目为空。 | 已完成
162 | 保定市祝泽粮食储备库 | 省级抽查 | 2022-06-12 | 其他 / 其他 | 粮食巡察专项整治问题14个，其中：已经完成8个；其他5个问题立行立改，长期坚持；整改中1个，主要是企业仓储管理水平偏低，实时监测粮情、机械通风、低温储粮等绿色储粮技术水平不高，智能化建设管理水平偏低。 | 已完成
163 | 保定市祝泽粮食储备库 | 省级抽查 | 2022-06-12 | 质量管理 / 出入库检验制度执行不严格 | 烘箱未进行计量检定，未对粮食进行储存品质监测，未开展春秋普查储存品质和食品安全指标检测，出入质量安全检验缺少储存品质指标。 | 已完成
164 | 保定市祝泽粮食储备库 | 省级抽查 | 2022-06-12 | 安全储粮与安全生产 / 标识缺失或不全 | 消防池、水塔无安全提示标识，配电室管理不到位，钥匙长期插在门上，部分设备露天存放，无苫盖，无简易仓囤粮食及人员进出方案等。 | 已完成
165 | 保定市祝泽粮食储备库 | 省级抽查 | 2022-06-12 | 基础管理 / 日常管理不规范 | 库内所有的仓都没有标划装粮线，部分仓内墙皮脱落，4号仓防雀网缺失，测温记录薄填写不完整。仓储保管总账没有设置分仓账页。出库凭证制作不规范。2021年4、5、6号仓出库没有出库凭证，只有磅单且签字不全。出库凭证内容应包括:合同编号、过磅时间、仓号、粮食品种、单价、毛重、皮重、净重、结算数量、承运人电话、承运人身份证号等信息；签字项需要有承运人、计量员、复核人、科长等人的签字。 | 已完成
166 | 保定市祝泽粮食储备库 | 省级抽查 | 2022-06-12 | 储备粮管理 / 费用补贴迟拨或欠拨 | 2021年下半年财政补贴欠1548188.49元，其中：费用补贴51.6万元，利息635759.49元，轮换费367979元，轮换亏损补贴28450元，至今未补。 | 已完成
167 | 保定市粮食局直属库 | 省级抽查 | 2022-06-14 | 储备粮管理 / 费用补贴迟拨或欠拨 | 2021年下半年市级财政补贴欠371万元，其中：费用补贴136万元，利息165万元，轮换费70万元，至今未补。 | 已完成
168 | 保定市粮食局直属库 | 省级抽查 | 2022-06-14 | 质量管理 / 仪器设备缺失或未检定 | 市级储备粮日常质量检测和春、秋检测均为自检，缺少储存品质检验设备。 | 已完成
169 | 保定市粮食局直属库 | 省级抽查 | 2022-06-14 | 基础管理 / 日常管理不规范 | 3号仓熏蒸记录薄中粮堆高度、粮堆体积、空间体积等填写有误。5号仓储粮专卡中设计仓容、有效仓容（7600吨）与仓房设计标牌（7500吨）不符；市级储备粮的保管总账、分仓保管账记账不规范，记账员和审核人为机打，应该手写；2号仓分仓保管账记录错误7204000记为 7240000千克。 | 已完成
170 | 望都县国家粮食储备库 | 省级抽查 | 2022-06-15 | 基础管理 / 日常管理不规范 | 5号仓粮情月度分析记录科室负责人未签字；30号仓县级储备粮通风后的水分和专卡填写不一致；1、2号企业自查底稿填制不规范，不能倒推粮堆高度，应按照组合体积计算。 | 已完成
171 | 望都县国家粮食储备库 | 省级抽查 | 2022-06-15 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全储粮隐患 | 1、2号仓粮堆为不规则形状，企业未能提供仓房设计图纸，粮堆高度接近仓梁，存在一定的安全隐患。 | 整改中
172 | 望都县国家粮食储备库 | 省级抽查 | 2022-06-15 | 质量管理 / 日常检验制度执行不到位 | 春、秋质量检验为企业自检，缺少储存品质指标。 | 已完成
173 | 蠡县益名农业发展有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-17 | 质量管理 / 日常检验制度执行不到位 | 2号仓轮换委托第三方质检机构检验，无储存品质指标；粮食分仓质量档案未按要求建立；未按要求进行日常和春、秋质量检验；未配备粮食安全指标快速检测仪器。 | 已完成
174 | 蠡县益名农业发展有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-17 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | 安全生产投入无台账，外包作业无记录，临时用电动火设备检修作业无制度，设备使用保养、管理无记录，无出仓制度，无粮油储存事故应急预案，房都没有防雷装置。水井无提示标识， 出入药品都是单人签字， 5消防器材缺少消防斧头，输送机存放未降到安全区。 | 已完成
175 | 蠡县益名农业发展有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-17 | 基础管理 / 日常管理不规范 | 仓储保管方面：2号仓所有防雀网不符合要求，或损坏或尺寸不合适，所有排风扇仓内未加装防护网，没有设计铭牌，温度湿度仪悬挂位置不对；仓内储粮专卡大小规格不符合要求；有关记录填写不全，2号仓通风记录没有填写粮层厚度；粮情检查记录簿没有三温图，粮情月度分析无主管主任签字；1号、3号没有按照要求标划装粮线。账务管理方面：2021年县级储备粮轮换出库单过磅单签字不全，开票员、保管员没有签字，过磅员签字不全，甚至有的没有签字。2021年轮换5000吨和新增12000吨入库结算单都没有填写杂质；仓储保管账没有按照时间顺序填制，2号仓未在保管总账记账等。 | 已完成
176 | 雄县国家粮食储备库 | 省级抽查 | 2022-06-19 | 基础管理 / 日常管理不规范 | 7号仓粮情检查记录簿没有填写实际装粮高度、粮堆体积；9号仓储粮专卡没有填写入仓杂质、不完善粒、容重；1号仓未标划装粮线。 | 已完成
177 | 雄县国家粮食储备库 | 省级抽查 | 2022-06-19 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | 库门口无火种临时存放提示，临时用电无围挡无警示标识；废旧机械设备露天存放，无安全提示标识；安全生产管理制度无执行日期；外设仓房爬梯2层坡度比较直，踏板较窄；4号仓内工作台灭火器过期，所有灭火器都没有月检卡。 | 已完成
178 | 雄县国家粮食储备库 | 省级抽查 | 2022-06-19 | 其他 / 其他 | 会计凭证没有使用统一规范的“借贷式记账凭证”，而是使用了“银行存款收付款凭证”作为记账凭证；没有按照粮油业务会计处理设置会计科目，储备粮轮换没有使用“待核地方储备粮油价款或费用”科目；每月末损益类科目没有及时结转本年利润。 | 已完成
179 | 雄县国家粮食储备库 | 省级抽查 | 2022-06-19 | 质量管理 / 日常检验制度执行不到位 | 企业自检原始记录不全，天平、烘箱未按要求进行计量检定，部分春、秋普查委托的中储粮涿州直属库检验（该企业不属于有资质的检验机构）。 | 已完成
180 | 河北省安国省级粮食储备库 | 省级抽查 | 2022-06-16 | 质量管理 / 仪器设备缺失或未检定 | 日常和春秋质量检验为自检，但烘箱未鉴定，储存品质指标无检验原始记录，未分仓建立粮食质量档案。 | 已完成
181 | 河北省安国省级粮食储备库 | 省级抽查 | 2022-06-16 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | 办公区与仓储粮区没有物理隔离；库区东围墙下堆放易燃物品（木料）；旧输送设备无悬挂安全标识；8号配电箱锁损坏，02仓内无系留装置；无证人员进行接电作业；废水池无围挡无提示标识；灭火器未发现点检卡；02 号仓排风扇没有防护网。 | 已完成
182 | 河北省安国省级粮食储备库 | 省级抽查 | 2022-06-16 | 基础管理 / 日常管理不规范 | 仓储保管账记账不规范，如分仓保管账记录在了一个账本上，应该是每个仓设立一个账本；出、入库凭证混合装订，要单仓单装订，并且做到日清月结，应该有日结单、月结单。02号仓进人口未设置防虫线；8号仓东北角仓顶和墙交接处有活蜘蛛、蜘蛛网；01号仓东墙与仓顶交接处有裂缝，西墙面有水渍，01号仓西部仓门平台有梯子、钢管等杂物，粮面不够平整，西部明显高于中部；所有仓房仓内均未悬挂设计铭牌；仓内未发现温度、湿度仪。 | 已完成
183 | 张家口粮食储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-21 | 质量管理 / 日常检验制度执行不到位 | 企业天平、烘箱未进行计量检定，没有自检原始记录；2020年入库的粮食到现在没有做过食品安全指标检测。 | 已完成
184 | 张家口粮食储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-21 | 其他 / 其他 | 2019、2020年小麦和玉米出入库检斤单据使用的是“稻谷”的模板，单据中所有的检验项都是稻谷的检验项目，没有按照小麦、玉米的检验项目进行填制，容重、水分没有采用一车一验的实测数据，没有附原始的称重单和化验单。 | 已完成
185 | 张家口粮食储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-21 | 基础管理 / 日常管理不规范 | 纬三路库区所有仓，粮情检查记录簿没有进行粮情分析，只填写“正常”两字；1-5号仓墙皮脱落，没有标划装粮线；4仓东南角有虫茧挂壁；新库区所有仓门口没有防虫线；所有仓没有设计仓房铭牌。 | 已完成
186 | 张家口粮食储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-21 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | 纬三路库区与办公区没有物理隔离开，库区显著位置无限速标志，无交通路线指示识，配电室无安全标识无围挡，仓外直梯都无安全提示标识，2号、3号仓顶长草所有仓房无防雷装置。沙岭子库区，无交通路线指示识，消防池无安全标识。24号仓风机没有防护网，防雀网未关闭到位；两个库输送设备停放未降到安全区，无警示标识；灭火器没有点检卡。 | 已完成
187 | 河北宣化国粮国家粮食储备库有限责任公司 | 省级抽查 | 2022-06-23 | 储备粮管理 / 费用补贴迟拨或欠拨 | 截至6月23日，财政部门欠拨该企业区级储备粮储存费用和贷款利息补贴累计407.6万元，其中：2021年3季度至2022年1季度费用利息补贴合计290.77万元。 | 整改中
188 | 河北宣化国粮国家粮食储备库有限责任公司 | 省级抽查 | 2022-06-23 | 基础管理 / 日常管理不规范 | 本库区所有仓没有设计标牌；17号仓粮堆体积没有填写、墙皮有脱落；10号、16号仓北墙体有裂痕，所有仓房没有防雀网。库区管理混乱，人员进出随意。保管账、统计账记载不规范。粮情检查记录不全、不规范。 | 已完成
189 | 河北宣化国粮国家粮食储备库有限责任公司 | 省级抽查 | 2022-06-23 | 质量管理 / 仪器设备缺失或未检定 | 企业自检设备天平、烘箱未进行计量检定，入库验收和出库检验为送样委托第三方检验。 | 已完成
190 | 河北宣化国粮国家粮食储备库有限责任公司 | 省级抽查 | 2022-06-23 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | 配电室、药品库没有警示标识，输送设备停放没有降到安全区无警示标识；临时用电没有围挡没有警示标识，库区无交通路线指示标识；库区西墙堆放易燃品；消防柜缺少消防斧所有灭火器没有月点卡，15号仓无防雷设施。 | 已完成
191 | 河北锦峰省级粮食储备库有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-22 | 质量管理 / 日常检验制度执行不到位 | 天平、烘箱未按要求进行计量检定，企业自检缺少原始记录；2019、2020年市县储备粮轮换出库未进行食品安全指标检验。 | 已完成
192 | 河北锦峰省级粮食储备库有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-22 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | 输送机械设备停放未降到安全区，配电室无围挡。4、6、8、14、16号仓外直爬梯无提示标识，灭火器没有月点卡。 | 已完成
193 | 河北锦峰省级粮食储备库有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-22 | 基础管理 / 日常管理不规范 | 19号仓为70吨成品大米库三个货位专卡均登记“19-2”，三个货位的成品大米下方均没有托盘，直接接触地面储存。分仓保管账中“审核人”签字存在记录人员代签的问题。15号仓东部进仓口有两处漏雨，该仓进行了熏蒸，但熏蒸记录“杀虫效果”未填写；12号仓粮情检查记录簿粮堆体积3487立方米、熏蒸记录粮堆体积3514立方米、专卡的粮堆体积3554立方米，存在记录不一致的问题。10号仓粮情检测记录簿仓容记录为4102吨，与仓房设计铭牌4100吨不一致。9号仓墙皮脱落，1-3号仓轴流风机下有雨迹，2仓温湿度计失灵。2021年12月入库2号廒间的新增省级储备粮的部分入库检斤单的杂质、不完善粒等项目未填全。 | 已完成
194 | 康保县神禾粮油储备有限责任公司 | 省级抽查 | 2022-06-25 | 基础管理 / 日常管理不规范 | 仓内无设计铭牌；仓内风机无防护网；仓内工作道铺设距离墙太远；防雀网未设固定装置；12号仓无系留装置、安全绳。 | 已完成
195 | 康保县神禾粮油储备有限责任公司 | 省级抽查 | 2022-06-25 | 质量管理 / 日常检验制度执行不到位 | 容重器、水分仪为深圳广测监测技术有限公司2021年12月1日出具的校准证书，不符合强制检定计量器具要求；企业日常质量检测缺少精度为0.01g和0.1g天平，没有原始检测记录；企业入库验收检验和春秋普查检验为企业委托检验。 | 整改中
196 | 康保县神禾粮油储备有限责任公司 | 省级抽查 | 2022-06-25 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | 储粮区和生活办公区无物理隔离；水井配电箱无围挡无提示标识；11、12号仓外直梯无警示提示；安全检查记录无检查人签字，安全培训未显示参加人员。 | 已完成
197 | 涿鹿省级粮食储备有限责任公司 | 省级抽查 | 2022-06-27 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | 本库区：临时用电无围挡无警示标识，消防水池无警示标识，输送设施个别未停放到安全区，烘干塔无围挡无警示标识、进仓口梁上没有危险提示标识。药品领用未执行双人签字。高堡分公司：储粮区与生活、办公区无物理隔离，无交通路线指示标识，输送设备停放未降到安全区，所有仓外电箱都无上锁，11号仓爬梯无警示标识，临时用电无围挡警示标识，所有仓房无防雷设施。 | 已完成
198 | 涿鹿省级粮食储备有限责任公司 | 省级抽查 | 2022-06-27 | 基础管理 / 日常管理不规范 | 本库区：701号仓粮情检查记录簿、通风记录簿与仓内专卡数据填写不一致；203号、302号仓通风记录簿通风前后的水分未填写；501仓墙皮脱落，有雨迹；602号仓未设防虫线。高堡分库：10号仓粮情专卡填写不完整；13号仓粮情记录簿中粮情分析日期超前（6月28日）、没有科室负责人签字。 | 整改中
199 | 涿鹿省级粮食储备有限责任公司 | 省级抽查 | 2022-06-27 | 质量管理 / 日常检验制度执行不到位 | 企业自检设备天平、烘箱未进行计量检定，县级储备粮入库验收和出库检验为送样委托第三方检验。 | 已完成
200 | 承德三岔口国家粮食储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-19 | 安全储粮与安全生产 / 仓房破损 | T20钢板仓仓顶有孔洞，存在储粮安全隐患。 | 已完成
201 | 承德三岔口国家粮食储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-19 | 质量管理 / 质量档案缺失或错漏 | 粮食质量安全档案未逐仓按时间顺序建立档案，档案不完善。 | 已完成
202 | 承德三岔口国家粮食储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-19 | 基础管理 / 日常管理不规范 | P09、P15、P16号仓专卡水分与检验机构出具质检报告检测数据有偏差。 | 已完成
203 | 承德三岔口国家粮食储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-19 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | 粮盛商贸有限公司租用该库原储油库院内堆放杂物，电闸箱没有闸盒，没有设置消防设施，无安全警示标识。 | 已完成
204 | 承德三岔口国家粮食储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-19 | 基础管理 / 药剂管理不规范 | 药品使用登记不规范，登记只有药品领用数量、使用数量，没有领取人、管理人签字；保管员工作日志中，有消杀作业记录，未发现药品领用审批单。 | 已完成
205 | 承德三岔口国家粮食储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-19 | 质量管理 / 仪器设备缺失或未检定 | 该库实验室电子天平、烘箱未按规定进行检定 | 已完成
206 | 承德三岔口国家粮食储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-19 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全储粮隐患 | 现场检查发展，P26-2仓墙角存在蜘蛛网、P29号仓横梁存在电线裸露情况 | 已完成
207 | 承德三岔口国家粮食储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-19 | 基础管理 / 粮情记录缺失或不全 | 8个平房仓，11个立筒仓，三温图登记到5月底，6月后的未填写 | 已完成
208 | 承德滦河粮食储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-20 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | P03-3号仓、P06-2号仓、P04-2号仓、P05-1号仓、P01-2号仓，各有一组灭火器超压 | 已完成
209 | 承德滦河粮食储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-20 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全储粮隐患 | P01-3仓内横梁墙角处发现蜂窝 | 已完成
210 | 承德滦河粮食储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-20 | 基础管理 / 账务处理不及时不规范 | 现场检查2020年以来统计月报表缺少统计人员签名，统计相关人员没有审核签字盖章。 | 已完成
211 | 宽城满族自治县国有省级储备粮经营有限责任公司 | 省级抽查 | 2022-06-21 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | P01、P04仓内未使用直爬梯没有设置防护措施，存在高空作业坠落风险隐患。 | 已完成
212 | 宽城满族自治县国有省级储备粮经营有限责任公司 | 省级抽查 | 2022-06-21 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | P10号仓外灭火器没有避光防雨等遮挡设施，可能导致灭火器失效、压力不稳、P10、P01、P11仓外各一组灭火器超压。 | 已完成
213 | 宽城满族自治县国有省级储备粮经营有限责任公司 | 省级抽查 | 2022-06-21 | 质量管理 / 仪器设备缺失或未检定 | 该库实验室水分测定仪、电子天平、烘箱未按规定进行检定。 | 已完成
214 | 宽城满族自治县国有省级储备粮经营有限责任公司 | 省级抽查 | 2022-06-21 | 基础管理 / 账务处理不及时不规范 | 2021年、2022年度省储玉米、市储玉米轮换业务为先购后销，轮换出库时按照原始成本结转，应按售价结转成本。 | 已完成
215 | 宽城满族自治县国有省级储备粮经营有限责任公司 | 省级抽查 | 2022-06-21 | 质量管理 / 质量档案缺失或错漏 | 未形成按时间顺序逐货位质量安全档案。 | 已完成
216 | 宽城满族自治县国有省级储备粮经营有限责任公司 | 省级抽查 | 2022-06-21 | 基础管理 / 粮情记录缺失或不全 | P04、P06、P07仓2021年8月有熏蒸记录但粮情分析本“四无”情况填写不完整，在粮情月分析表中也未体现熏蒸记录。 | 已完成
217 | 平泉小寺沟国家粮油储备有限责任公司 | 省级抽查 | 2022-06-22 | 质量管理 / 仪器设备缺失或未检定 | 该库实验室水份测定仪、电子天平、电烘箱未按照规定及时检定。 | 已完成
218 | 平泉小寺沟国家粮油储备有限责任公司 | 省级抽查 | 2022-06-22 | 基础管理 / 粮情记录缺失或不全 | 5月份，2号仓、7号仓粮食入仓后，未及时建立“三卡三薄”。 | 已完成
219 | 平泉小寺沟国家粮油储备有限责任公司 | 省级抽查 | 2022-06-22 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全储粮隐患 | 15号仓内照明灯不亮，存在安全储粮隐患。 | 已完成
220 | 东光县东粮粮食储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-14 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全储粮隐患 | 1#、2#、3#、4#仓内缺少防水墙、防鼠板。 | 已完成
221 | 东光县东粮粮食储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-14 | 基础管理 / 账务处理不及时不规范 | 1、记账凭证库存缺少数量，明细账记载数量无依据；库存明细账未填记账凭证字号，无法查询该明细账由哪些会计凭证生成；2、记账凭证显示“储备粮油-待核储备粮油”，明细账为“储备粮油-东光县级储备小麦”；记账凭证显示“存货-县储待核价款“，明细账显示为“储备粮油-沧县县级储备小麦”。记账凭证与其生成的明细账不对应；3、记账凭证后附原始凭证不完整，入库付款及库存未附原始检斤单；4、记账凭证无填制人、审核人、会计、出纳等相关人员签字。 | 已完成
222 | 东光县东粮粮食储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-14 | 安全储粮与安全生产 / 标识缺失或不全 | 库区内没有限速标识，交通标示线不全 | 已完成
223 | 东光县东粮粮食储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-14 | 基础管理 / 粮情记录缺失或不全 | 粮油货位专卡信息缺少面筋吸水量、品尝评分值等信息 | 已完成
224 | 东光县粮兴粮食储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-12 | 基础管理 / 熏蒸作业不规范 | 熏蒸害虫1头/KG，未达到熏蒸要求，环流熏蒸没有浓度检测。 | 已完成
225 | 东光县粮兴粮食储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-12 | 质量管理 / 仪器设备缺失或未检定 | 容重器缺少2020年、2021年检定证书，电子汽车衡缺少2018、2019年检定证书，水分仪缺少2018年-2020年检定证书。水分仪检定证书过期。 | 已完成
226 | 东光县粮兴粮食储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-12 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | 配电室未上锁、配电室内灭火器未按要求年检 | 已完成
227 | 东光县粮兴粮食储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-12 | 基础管理 / 账务处理不及时不规范 | 2018年至2022年省级储备粮轮换过程中，在储备计划规模未变动的情况下，企业账务处理中对历史成本进行了随轮随动处理。 | 已完成
228 | 东光县粮兴粮食储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-12 | 质量管理 / 出入库检验制度执行不严格 | 2019年省级储备粮收购检斤单显示收购质量全部为三等，企业入库自检报告显示为二等，省质检中心出具的检测报告为一等。 | 已完成
229 | 东光县粮安粮食储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-13 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | 10#、11#仓内灭火器未按期检测 | 已完成
230 | 东光县粮安粮食储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-13 | 基础管理 / 账务处理不及时不规范 | 2018年至2022年县级储备粮轮换过程中，在储备计划规模未变动的情况下，企业账务处理中对历史成本进行了随轮随动处理。 | 已完成
231 | 东光县粮安粮食储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-13 | 质量管理 / 出入库检验制度执行不严格 | 2020年入库小麦没有质检中心出具的质检报告 | 已完成
232 | 东光县粮安粮食储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-13 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全储粮隐患 | 1#、2#、3#、4#、7#、8#仓内没有挡鼠板 | 已完成
233 | 东光县粮安粮食储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-13 | 安全储粮与安全生产 / 标识缺失或不全 | 库区门口缺少整体风险辨识图 | 已完成
234 | 吴桥县安陵粮库 | 省级抽查 | 2022-06-15 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | 库区内器材库有电动车充电 | 已完成
235 | 吴桥县安陵粮库 | 省级抽查 | 2022-06-15 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | 消防泵房灭火器未按期检测 | 已完成
236 | 吴桥县安陵粮库 | 省级抽查 | 2022-06-16 | 其他 / 其他 | 省级储备粮收购付款过程中，银行付款未附原始收购票据，抽查发现个别银行电子回单无法与原始收购单据进行对应。例：2021年7月12日中国工商银行电子回单付款孙凯264882元，未找到与该笔付款对应的原始入库单据。 | 已完成
237 | 吴桥县安陵粮库 | 省级抽查 | 2022-06-15 | 基础管理 / 账务处理不及时不规范 | 2021年6月22日开始省级储备粮小麦新增入库、7月9日轮换小麦入库，库存及付款均在下月底通过一笔账进行账务处理，造成新增入库库存成本及银行存款与当月实际库存及银行存款不对应。 | 已完成
238 | 河北沧泊粮食储备库有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-09 | 其他 / 其他 | 2022年4月24日企业轮换出库，5号销售小麦3598520公斤，销售收入11331446.4元，归还银行贷款570万元，多归还银行贷款86308.8元，造成库贷不一致。为企业自有资金归还贷款。 | 已完成
239 | 河北沧泊粮食储备库有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-09 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | 28#仓入口处灭火器超压 | 已完成
240 | 河北沧泊粮食储备库有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-09 | 其他 / 其他 | 2018年及2022年储备粮轮换过程中，在储备计划规模未变动的情况下，企业账务处理中对历史成本进行了随轮随动处理。 | 已完成
241 | 河北沧泊粮食储备库有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-09 | 安全储粮与安全生产 / 标识缺失或不全 | 库区入口缺少整体风险辨识图，消防水池缺少风险辨识。 | 已完成
242 | 河北沧泊粮食储备库有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-09 | 基础管理 / 日常管理不规范 | 安全生产培训记录人数和签字不符 | 已完成
243 | 河北沧泊粮食储备库有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-09 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全储粮隐患 | 27#仓防虫线干燥 | 已完成
244 | 河北沧泊粮食储备库有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-09 | 质量管理 / 出入库检验制度执行不严格 | 2018年该库轮换出库小麦7500吨，未经过相应资质的粮食质检机构进行质量鉴定。 | 已完成
245 | 河北沧泊粮食储备库有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-09 | 基础管理 / 账务处理不及时不规范 | 2022年库存商品明细账只显示金额，不显示数量，无法确定会计账中不同品种、不同性质各类粮食库存具体数量。 | 已完成
246 | 河北沧泊粮食储备库有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-09 | 质量管理 / 出入库检验制度执行不严格 | 地方储备粮入库过程中，未对入库粮食做到一车一检，未严格执行储备粮入库检验有关要求。例：2021年7月9日粮食收购统一凭证0001088显示水份12.5%、杂质1%、净重37949公斤，该净重为粮食出（入）库检斤单0036185、0036186、0036187，车船号分别为3258、09、593，净重为12308公斤、12000公斤、13641公斤的合计数，三车进行了一次检验。 | 已完成
247 | 河北泊粮粮食储备库有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-11 | 质量管理 / 出入库检验制度执行不严格 | 检验人和审核人为同一人，审批人未签字 | 已完成
248 | 河北泊粮粮食储备库有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-11 | 质量管理 / 仪器设备缺失或未检定 | 电子汽车衡及检化验仪器报检不及时。其中：电子汽车衡2018年-2019年7月14日、2020年7月16日-2021年10月21日，容重器2020年7月15日-2021年5月16日均未进行检验。 | 已完成
249 | 河北泊粮粮食储备库有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-11 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | 药品库没有剧毒警示标识，消防泵房缺少风险警示标识 | 已完成
250 | 河北泊粮粮食储备库有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-11 | 基础管理 / 账务处理不及时不规范 | 县级储备粮收购过程中，货款支付依据为入库登记检验检斤单，只体现粮食入库数量，无收购单价、金额，无入库结算单，货款支付依据不充分。 | 已完成
251 | 河北泊粮粮食储备库有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-11 | 基础管理 / 熏蒸作业不规范 | 熏蒸施药人员严洋洋没有保管证 | 已完成
252 | 河北泊粮粮食储备库有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-11 | 基础管理 / 日常管理不规范 | 临时用电审批单缺少监护人签字 | 已完成
253 | 泊头省粮储备库有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-10 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | 2#仓外灭火器箱损坏 | 已完成
254 | 泊头省粮储备库有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-10 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | 药品库没有外置排风和电源 | 已完成
255 | 泊头省粮储备库有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-10 | 安全储粮与安全生产 / 标识缺失或不全 | 18#仓粉刷后未标示装粮线 | 已完成
256 | 泊头省粮储备库有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-10 | 其他 / 其他 | 8#仓内部分墙皮脱落，4#仓仓内房顶阻燃板部分脱落。 | 已完成
257 | 泊头省粮储备库有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-10 | 基础管理 / 药剂管理不规范 | 缺少防虫磷、敌敌畏药剂台账。 | 已完成
258 | 泊头省粮储备库有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-10 | 其他 / 其他 | 2022年3月30日轮换出库销售冀粮粮储【2022】6号，销售8543吨，销售收入2701.58万元，归还银行贷款1385.48万元。剩余资金1316.1万元为货币资金占用。 | 已完成
259 | 廊坊市益民粮油购销有限责任公司 | 省级抽查 | 2022-06-16 | 质量管理 / 出入库检验制度执行不严格 | 出库检验项目缺项，无粒色项目检验， 出库质检未按规定现场扦样，采取了送样检验的方式 | 已完成
260 | 廊坊市益民粮油购销有限责任公司 | 省级抽查 | 2022-06-16 | 基础管理 / 日常管理不规范 | “双控”机制建设不健全，巡查记录未按要求填写， 有限空间作业不健全，未建立有限空间作业管理台账，无风险告知牌和警示牌 未开展教育培训 | 已完成
261 | 廊坊市益民粮油购销有限责任公司 | 省级抽查 | 2022-06-16 | 基础管理 / 日常管理不规范 | 熏蒸作业进行前，未向当地粮食主管部门备案 | 已完成
262 | 固安县参花面粉有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-23 | 基础管理 / 日常管理不规范 | 库区内未设置道路交通路线指示标识 | 已完成
263 | 固安县参花面粉有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-23 | 基础管理 / 账务处理不及时不规范 | 2021年新增市级储备小麦10000吨中，会计凭证设置的会计科目为“原材料小麦”设置会计科目不正确，不能明确说明储备粮性质 | 已完成
264 | 固安县参花面粉有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-23 | 基础管理 / 日常管理不规范 | 1、2立筒仓三卡三簿设置不健全、不规范。仓内只有专卡，其他卡簿全无；无三温图、无检温记录；月度分析内容不准确，科室负责人、主管主任未签署意见。 | 已完成
265 | 永清县冀宏粮油购销有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-22 | 质量管理 / 仪器设备缺失或未检定 | 水分仪未校验，天平、烘箱不能正常使用未检定 | 已完成
266 | 永清县冀宏粮油购销有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-22 | 基础管理 / 日常管理不规范 | 1、2仓无挡水墙，无防虫网、无防虫线 | 已完成
267 | 永清县冀宏粮油购销有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-22 | 基础管理 / 日常管理不规范 | “双控”机制建设不健全，巡查记录未按要求填写，无风险分布图、无告知牌 有限空间作业不健全，未建立有限空间作业管理台账，无风险告知牌和警示牌 未开展教育培训 | 已完成
268 | 永清县冀宏粮油购销有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-22 | 基础管理 / 药剂管理不规范 | 仓内无熏蒸记录，但在2仓发现磷化铝残留药渣，经查实，企业熏蒸无备案、无审批、无预案、无药剂领用记录 | 已完成
269 | 永清县冀宏粮油购销有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-22 | 基础管理 / 日常管理不规范 | 安全生产责任制不健全，未逐级签订责任书 | 已完成
270 | 永清县冀宏粮油购销有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-22 | 质量管理 / 出入库检验制度执行不严格 | 入仓质检报告未采取第三方检测机构现场扦样方式 | 已完成
271 | 永清县旭发粮油购销有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-22 | 安全储粮与安全生产 / 超限装粮 | 9、10、11、12仓超装粮线，粮面至仓顶距离低于1.8米 | 已完成
272 | 永清县旭发粮油购销有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-22 | 基础管理 / 日常管理不规范 | 安全生产责任制不健全，未逐级签订责任书 | 已完成
273 | 永清县旭发粮油购销有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-22 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全储粮隐患 | 1号钢板简易仓，帆布围挡存粮，存在崩塌危险 | 已完成
274 | 永清县旭发粮油购销有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-22 | 质量管理 / 出入库检验制度执行不严格 | 验收入库检测10个仓共用一个质检报告，检验报告未标记仓号，且第三方检测机构未采取现场扦样方式，为送样检测 | 已完成
275 | 永清县旭发粮油购销有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-22 | 质量管理 / 仪器设备缺失或未检定 | 水分仪、容重器、天平、烘箱均未检定 | 已完成
276 | 永清县旭发粮油购销有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-22 | 基础管理 / 日常管理不规范 | “双控”机制建设不健全，巡查记录未按要求填写，无风险分布图、无告知牌 有限空间作业不健全，未建立有限空间作业管理台账，无风险告知牌和警示牌 未开展教育培训 | 已完成
277 | 香河县兴旺粮油有限责任公司 | 省级抽查 | 2022-06-20 | 基础管理 / 熏蒸作业不规范 | 熏蒸作业无审批手续、药品领用、熏蒸记录 | 已完成
278 | 香河县兴旺粮油有限责任公司 | 省级抽查 | 2022-06-20 | 质量管理 / 出入库检验制度执行不严格 | 2021年1号仓入仓质检报告缺少检测项目，如面经吸水率、色泽、气味等项目 | 已完成
279 | 香河县兴旺粮油有限责任公司 | 省级抽查 | 2022-06-20 | 基础管理 / 日常管理不规范 | 1号仓内无防虫网、无挡水墙、无防虫线。 | 已完成
280 | 香河县兴旺粮油有限责任公司 | 省级抽查 | 2022-06-20 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | 该库未按规定配置测氧仪 | 已完成
281 | 香河县兴旺粮油有限责任公司 | 省级抽查 | 2022-06-20 | 基础管理 / 日常管理不规范 | “双控”机制建设不健全，巡查记录未按要求填写，有限空间作业不健全，未建立有限空间作业管理台账，无风险告知牌和警示牌，未开展教育培训 | 已完成
282 | 大城县安储粮食储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-17 | 基础管理 / 日常管理不规范 | 有限空间未建立管理台账，现场无风险告知牌和警示牌、未开展教育培训、未建立作业审批单 “双控”机制建设中“隐患排查记录”不全（只有主要负责人季检） | 已完成
283 | 大城县安储粮食储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-17 | 基础管理 / 日常管理不规范 | 所有仓房无防虫网、无挡水墙。 | 已完成
284 | 大厂回族自治县粮安粮食储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-20 | 质量管理 / 出入库检验制度执行不严格 | 2021年入仓质检报告（14仓/15仓/18仓）为四个仓合检，未分仓检验 | 已完成
285 | 大厂回族自治县粮安粮食储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-20 | 基础管理 / 日常管理不规范 | 所有仓房无挡水墙、防虫网、防虫线。 | 已完成
286 | 大厂回族自治县粮安粮食储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-20 | 基础管理 / 日常管理不规范 | "“双控”机制建设不健全，巡查记录未按要求填写，有限空间作业不健全，未建立有限空间作业管理台账，无风险告知牌和警示牌，未开展教育培训" | 已完成
287 | 大厂回族自治县粮安粮食储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-20 | 基础管理 / 粮情记录缺失或不全 | 所有仓房内只有专卡，无其他信息卡与粮情记录薄 | 已完成
288 | 大厂回族自治县粮安粮食储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-20 | 质量管理 / 仪器设备缺失或未检定 | 烘箱、天平未检定 | 已完成
289 | 大厂回族自治县粮安粮食储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-20 | 质量管理 / 出入库检验制度执行不严格 | 2020年入仓质检报告无仓号，四个仓共用一个质检报告，未分仓质检。2020年出库无质检报告。 | 已完成
290 | 大厂回族自治县粮安粮食储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-20 | 基础管理 / 熏蒸作业不规范 | “熏蒸作业”管理不规范，无“熏蒸作业”方案，无药品审批单，未向粮食主管部门提出申请熏蒸备案 | 已完成
291 | 大厂回族自治县粮安粮食储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-20 | 基础管理 / 日常管理不规范 | 安全生产责任制不健全，未逐级签订责任书 | 已完成
292 | 大厂回族自治县粮安粮食储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-20 | 安全储粮与安全生产 / 仓房破损 | 17号仓房、18号仓房窗户防雀网封闭不严，缝隙过大。 | 已完成
293 | 安邦粮油储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-21 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | 该库未按规定配置测氧仪、呼吸器 | 已完成
294 | 安邦粮油储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-21 | 基础管理 / 日常管理不规范 | 1、3、4、5、6仓无挡水墙、无防虫网，1、3、5仓防雀网有破损 | 已完成
295 | 安邦粮油储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-21 | 基础管理 / 粮情记录缺失或不全 | 粮情检查记录内容不全，所有仓房内未绘制“三温图” 粮情月度分析只有保管员记录，科室负责人、主管领导未对粮情进行检查（未签署意见） | 已完成
296 | 安邦粮油储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-21 | 基础管理 / 日常管理不规范 | 所有仓房内卫生差，有书虱、虫节，粮面有杂质，粮面不平整 | 已完成
297 | 安邦粮油储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-21 | 质量管理 / 仪器设备缺失或未检定 | 烘箱、天平未检定 | 已完成
298 | 安邦粮油储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-21 | 基础管理 / 日常管理不规范 | 有限空间作业不健全，未建立有限空间作业管理台账，无风险告知牌和警示牌 未开展教育培训 | 已完成
299 | 安邦粮油储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-21 | 质量管理 / 出入库检验制度执行不严格 | 2021年轮换和新增市级储备小麦，入仓质检报告无仓号，质检为样品送检，第三方检测机构未采取现场扦样方式，并且检测项目不全，无矿物质项、无粒色项等 | 已完成
300 | 安邦粮油储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-21 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | 3、4、5号仓未装防雷装置 | 已完成
301 | 安邦粮油储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-21 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | 机械设备缺少防护装置，无安全警示标识 | 已完成
302 | 安邦粮油储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-21 | 基础管理 / 日常管理不规范 | 未制订安全生产教育培训计划、未组织教育培训、未开展应急演练 | 已完成
303 | 安邦粮油储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-21 | 基础管理 / 日常管理不规范 | 安全生产责任制不健全，未逐级签订责任书 | 已完成
304 | 安邦粮油储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-21 | 基础管理 / 日常管理不规范 | 外包作业未签订安全协议，未开展岗前教育，未进行安全交底 | 已完成
305 | 安邦粮油储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-21 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | 1、3、4、5号仓房入仓扶梯上口平台无护栏 | 已完成
306 | 安邦粮油储备有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-21 | 基础管理 / 药剂管理不规范 | 药品库管理不规范，未按规定执行双人双锁，领用药品无登记、无审批、账实不符 | 已完成
307 | 霸州市益津粮油购销第一有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-18 | 基础管理 / 日常管理不规范 | 熏蒸作业人员，外包作业人员，未开展岗前教育， | 已完成
308 | 霸州市益津粮油购销第一有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-18 | 基础管理 / 日常管理不规范 | 3号仓、6号仓、18号仓内无防虫网 | 已完成
309 | 霸州市益津粮油购销第一有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-18 | 质量管理 / 出入库检验制度执行不严格 | 2021年新增县级储备小麦，质检为样品送检，第三方检测机构未采取现场扦样方式，并且检测项目不全，无色泽气味项、无粒色项 | 已完成
310 | 霸州市益津粮油购销第一有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-18 | 基础管理 / 日常管理不规范 | 库区内无道路交通指示标识 | 已完成
311 | 霸州市益津粮油购销第一有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-18 | 基础管理 / 日常管理不规范 | 该库未建立《储粮安全问题隐患台账》 | 已完成
312 | 霸州市益津粮油购销第一有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-18 | 质量管理 / 仪器设备缺失或未检定 | 烘箱、天平未检定 | 已完成
313 | 霸州市益津粮油购销第一有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-18 | 基础管理 / 日常管理不规范 | 有限空间未建立管理台账，现场无风险告知牌和警示牌、未开展教育培训、未建立作业审批单 | 已完成
314 | 霸州市益津粮油购销第一有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-18 | 基础管理 / 日常管理不规范 | 未建立《触电事故应急预案》 | 已完成
315 | 霸州市益津粮油购销第二有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-18 | 基础管理 / 日常管理不规范 | 该库未设立安全生产工作机构 | 已完成
316 | 霸州市益津粮油购销第二有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-18 | 基础管理 / 日常管理不规范 | 2021年新增县级储备小麦，3号仓内粮面不平，南高北低，东高西低，最高落差20厘米。 | 已完成
317 | 霸州市益津粮油购销第二有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-18 | 基础管理 / 日常管理不规范 | 熏蒸作业人员，外包作业人员，未开展岗前教育， | 已完成
318 | 霸州市益津粮油购销第二有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-18 | 质量管理 / 仪器设备缺失或未检定 | 烘箱、天平未检定 | 已完成
319 | 霸州市益津粮油购销第二有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-18 | 基础管理 / 日常管理不规范 | 有限空间未建立管理台账，现场无风险告知牌和警示牌、未开展教育培训、未建立作业审批单 | 已完成
320 | 霸州市益津粮油购销第二有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-18 | 基础管理 / 日常管理不规范 | 安全生产责任制落实不到位，未逐级签订安全生产责任书 | 已完成
321 | 霸州市益津粮油购销第二有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-18 | 基础管理 / 日常管理不规范 | 2021年新增县级储备小麦，3号仓内无防虫网 | 已完成
322 | 霸州市益津粮油购销第二有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-18 | 质量管理 / 出入库检验制度执行不严格 | 2021年新增县级储备小麦，质检为样品送检，第三方检测机构未采取现场扦样方式，并且检测项目不全，无色泽气味，无粒色项。 | 已完成
323 | 霸州市益津粮油购销第二有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-18 | 基础管理 / 日常管理不规范 | 该库未建立《储粮安全问题隐患台账》、安全储粮制度未明确岗位及责任人 | 已完成
324 | 霸州市益津粮油购销第二有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-18 | 基础管理 / 日常管理不规范 | 未建立《触电事故应急预案》 | 已完成
325 | 衡水和平国储粮库有限责任公司 | 省级抽查 | 2022-06-18 | 安全储粮与安全生产 / 标识缺失或不全 | 药品库缺少双控风险警示牌 | 已完成
326 | 衡水和鸣省储粮油库有限责任公司 | 省级抽查 | 2022-06-20 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | 1号仓备案时间晚于实际熏蒸时间 | 已完成
327 | 衡水桃城粮食储备库有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-21 | 基础管理 / 账务处理不及时不规范 | 区级储备粮轮换过程中，在储备计划规模未变动的情况下，企业账务处理中对历史成本进行了随轮随动处理 | 已完成
328 | 衡水桃城粮食储备库有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-21 | 其他 / 其他 | 粮食出入库过程中出入库检斤单手工开具，司磅人员为一人，只有姓，无全称，无监磅人员、保管人员或客户签字确认。 | 已完成
329 | 衡水桃城粮食储备库有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-21 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全储粮隐患 | 1#2#3#5#号仓缺少防虫线 | 已完成
330 | 衡水桃城粮食储备库有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-21 | 质量管理 / 仪器设备缺失或未检定 | 配电室缺少灭火器 | 已完成
331 | 枣强县张秀屯粮油购销有限责任公司 | 省级抽查 | 2022-06-17 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | 5#仓外配电箱锁损坏 | 已完成
332 | 枣强县张秀屯粮油购销有限责任公司 | 省级抽查 | 2022-06-17 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全储粮隐患 | 1#~5#仓缺少防鼠板 | 已完成
333 | 饶阳县裕彤省级粮食储备库有限责任公司 | 省级抽查 | 2022-06-22 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | 库区内有外包作业，缺少外包作业人员岗前培训记录 | 已完成
334 | 安平县省级粮食储备库有限责任公司安平县西遥城库区 | 省级抽查 | 2022-06-23 | 基础管理 / 药剂管理不规范 | 粮情检查记录准备熏蒸缺少类型、部位、范围信息 | 已完成
335 | 安平县省级粮食储备库有限责任公司安平县西遥城库区 | 省级抽查 | 2022-06-23 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | 1#仓外灭火器超压 | 已完成
336 | 衡水龙华粮食储备库有限责任公司故城分公司 | 省级抽查 | 2022-06-19 | 基础管理 / 熏蒸作业不规范 | 熏蒸作业审批表缺少属地行政管理部门审核意见 | 已完成
337 | 衡水龙华粮食储备库有限责任公司故城分公司 | 省级抽查 | 2022-06-19 | 质量管理 / 日常检验制度执行不到位 | 市级储备未按照上级有关部门要求对库存粮食有关指标进行春季、秋季检验。 | 已完成
338 | 定州市东亭粮食购销有限责任公司 | 省级抽查 | 2022-06-10 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全储粮隐患 | 北库区1号、2号、3号、4号、5号仓未设置装粮线，无法界定是否存在超限存粮，不符合储粮安全管理要求；北库区5号仓南墙与仓顶交接处有裂缝，存在安全隐患；北库区3号仓通风记录无签字，电子测温线缆部分有故障。 | 已完成
339 | 定州市东亭粮食购销有限责任公司 | 省级抽查 | 2022-06-10 | 基础管理 / 日常管理不规范 | 北库区4号仓5290.281吨县储小麦出库过磅单均为手写，且未附称重小票；过磅单只有过磅员签字，没有其他人员签字（保管员、仓储科长应该签字）；过磅单上未填写粮食等级。 | 已完成
340 | 定州市东亭粮食购销有限责任公司 | 省级抽查 | 2022-06-10 | 基础管理 / 日常管理不规范 | 检斤单号：2021061711显示：收购徐文平二等小麦3558公斤，水分12.3%，杂质0.6%，不完善粒6.0%，根据国家标准和国粮发[2010]178号规定不该扣量，但企业却杂质扣量1公斤。 | 已完成
341 | 定州市东亭粮食购销有限责任公司 | 省级抽查 | 2022-06-10 | 质量管理 / 出入库检验制度执行不严格 | 出库粮食检验样品是企业自行扦样，并送至质检机构检验，不符合扦样检验要求；储存期间质量检验为自检，缺少小麦品质监测面筋吸水量、品尝评分值检验仪器设备，测量水分用烘箱未进行计量鉴定；4号仓质检报告检测项目不全，且出库过程中才出具质检报告。北库区4号仓于2022年3月24日开始轮出，3月8日质检机构出具了第一份质检报告，因检测指标有漏项，3月28日该质检机构又出具了另一份质检报告。 | 已完成
342 | 河北良禾粮油购销有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-23 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | 13号仓配电箱内未安装绝缘护板。 | 已完成
343 | 河北良禾粮油购销有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-23 | 基础管理 / 账务处理不及时不规范 | 2022年票据编号0053221等的玉米出入库检斤单个别票据涂抹勾画，托市粮出库票签字不齐全 | 已完成
344 | 河北良禾粮油购销有限公司 | 省级抽查 | 2022-06-23 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | 《化学药品领用审批单》《化学药剂残留处理记录单》显示，药品领用及残渣处理记录均为一人签字，按要求药品领用应为双人，残渣处理不少于三人。 | 已完成
345 | 河北辛粮粮食贸易有限责任公司新垒头粮库 | 省级抽查 | 2022-06-22 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | 库区所有仓房均为配备消防器材、灭火器箱内无点检卡 | 已完成
346 | 河北辛粮粮食贸易有限责任公司新垒头粮库 | 省级抽查 | 2022-06-22 | 基础管理 / 账务处理不及时不规范 | 2021年-2022年记账凭证均无记账员、制证员、稽核人、出纳员签字，2021年入库检斤单无保管员、检验员、付款员、过磅员签字 | 已完成
347 | 河北辛粮粮食贸易有限责任公司新垒头粮库 | 省级抽查 | 2022-06-22 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | 作业现场输送机防护罩缺失 | 已完成
348 | 河北辛粮粮食贸易有限责任公司新垒头粮库 | 省级抽查 | 2022-06-22 | 质量管理 / 仪器设备缺失或未检定 | 没有电子天平检验筛等关于不完善粒、杂质检验的相关设备 | 已完成
349 | 河北辛粮粮食贸易有限责任公司新垒头粮库 | 省级抽查 | 2022-06-22 | 基础管理 / 账务处理不及时不规范 | 《河北省地方（县级）储备粮保管总账》显示，保管账记账员、审核员没有相关人员签字 | 已完成
350 | 河北辛粮粮食贸易有限责任公司新垒头粮库 | 省级抽查 | 2022-06-22 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | 2021年8月12日药品领用记录显示，药品领用人为一人，不符合“五双”管理要求。 | 已完成
351 | 河北辛粮粮食贸易有限责任公司王口粮库 | 省级抽查 | 2022-06-20 | 质量管理 / 局部霉变、发热 | 23号仓入口处离南墙1米处表层20cm见方有轻微发霉 | 已完成
352 | 河北辛粮粮食贸易有限责任公司王口粮库 | 省级抽查 | 2022-06-20 | 基础管理 / 账务处理不及时不规范 | 2022年6月19日，新收购商品粮小麦只有收购票，未建立保管账 | 已完成
353 | 河北辛粮粮食贸易有限责任公司王口粮库 | 省级抽查 | 2022-06-20 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | 1-8号仓直爬梯台阶有松动现象 | 已完成
354 | 河北辛粮粮食贸易有限责任公司王口粮库 | 省级抽查 | 2022-06-20 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | 药品库内未安装防爆排气扇 | 已完成
355 | 河北辛粮粮食贸易有限责任公司王口粮库 | 省级抽查 | 2022-06-20 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全储粮隐患 | 所有商品玉米仓均未修建防水墙 | 已完成
356 | 河北辛粮粮食贸易有限责任公司天宫营粮库 | 省级抽查 | 2022-06-21 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全储粮隐患 | 所有商品玉米仓房无电子测温，未建立粮油仓储管理记录 | 已完成
357 | 河北辛粮粮食贸易有限责任公司天宫营粮库 | 省级抽查 | 2022-06-21 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | 库区未配备消防器材，现有两具灭火器失效过期 | 已完成
358 | 河北辛粮粮食贸易有限责任公司天宫营粮库 | 省级抽查 | 2022-06-21 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全储粮隐患 | 商品玉米仓房未修建挡水墙，无防鼠板、防虫线 | 已完成
359 | 河北辛粮粮食贸易有限责任公司天宫营粮库 | 省级抽查 | 2022-06-21 | 质量管理 / 仪器设备缺失或未检定 | 化验室没有不完善粒、杂质检验用电子天平检验筛设备 | 已完成
360 | 河北辛粮粮食贸易有限责任公司天宫营粮库 | 省级抽查 | 2022-06-21 | 质量管理 / 质量档案缺失或错漏 | 未建立质量管理制度 | 已完成
361 | 河北辛粮粮食贸易有限责任公司天宫营粮库 | 省级抽查 | 2022-06-21 | 基础管理 / 账务处理不及时不规范 | 保管账没有审核人签字，2021年-2022年记账凭证均无相关人员签字 | 已完成
362 | 河北辛粮粮食贸易有限责任公司天宫营粮库 | 省级抽查 | 2022-06-21 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | 药品库无防爆排气扇，无气体检测报警仪 | 已完成